공공 태양광 발전시설 점검결과

(점검기간: 2019.5.13.~27.)

연번	점검일자	점검자		점검대상		점검결과	조치내용(계획)	비고
		소 속	성 명	시설명	발전용량
합계	7일	-난지물재 생센터 시설보수과	윤종현:4박종석:3	-태양광발전설비(모듈,인버터)	2260	양호: 23대 부적합: 1대 (인버터)	전문업체에의뢰 수리 및 교체 (6월말)	태양광인버터4.7KW,총:24대중1대불량
1	5/13	〃	윤종현		360	양호
2	5/14	〃	박종석		360	양호
3	5/16	〃	윤종현		355	양호
4	5/17	〃	박종석		350	양호
5	5/21	〃	윤종현		360	양호
6	5/23	〃	박종석		365	양호
7	5/27	〃	윤종현		110	양호		비,흐림

※ 점검대상, 결과, 조치내용 등은 발전시설 개소별로 작성하고 점검결과 부적합 사항을 구체적으로 기록할 것.