(양식1)

터널 기전시설 점검표

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지, 청소상태
	주․야간 조도 조절
재 방 송 설 비	송․수신기 동작상태
	차도내 방송청취 상태
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선 고정,전해액잔량) 상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
소화설비	소화전 표시등및 방재설비 작동여부
	소화기 격납상태
	소화전 펌프의 상시가동 준비상태
	소화전함 및 호스 관리상태
환기설비	환기용 송풍기 가동상태
	송풍기 가동시 진동 및 이상소음
	각종 계기류 작동상태
	축 커플링 연결 및 고정상태
긴급전화	긴급전화 사용요령 부착
	긴급전화 통화상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
관 리 실 상 태 등	관리실 내․외부 청소상태
	비상연락망 및 현황판 정비상태 (근무자표시)
	소화기 및 설비 관리상태
	각종일지 정리 및 근무상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자            직             성명           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        직             성명           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                   직              성명           (서명)