통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사
	공사개요	D=80~700mm, L=1,331m
	시공업체	안일건설	착공일	2014. 05. 01.
	통수예정일	1.2014. 10. 25(일) 2.2014. 10. 28(월)	준공예정일	2014. 11. 25.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사(3,4단계)
	검사대상 (통수구간)	1.강서구청입구사거리(D=700mm, L=80m):3단계 2.발산역사거리(D=700mm, L=5m; D=500mm, L=25m:4단계
	검사위치	1.강서구청입구사거리:3단계 2.발산역사거리:4단계
	검사예정일시	1.2014. 10. 28(14:00)월요일:3단계 2.2014. 10. 25(09:00)일요일:4단계
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장 소장 박 진 삭: ************* 공사 감독 서 홍 석: *************

붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

위 치 도

공사명 : 강서구청사거리~발산역(공항대로)송배수관 정비공사

1.통수전 수질검사의뢰구간

D=700mm, L=80m

- 수질검사위치

: 강서구청입구사거리

기 통수구간(1,260m)

1.통수예정구간(80m)

-3단계

한국가스공사

2.통수예정구간(30m)

-4단계

2.통수전 수질검사의뢰구간

D=500~700mm, L=30m

- 수질검사위치

: 발산역사거리