점 검 지 적 사 진

공사명 : 밤고개로 확장공사	점검일 : 2018. 5. 23
지적사항 : 2구간 띠녹지구간 우수받이 돌출 연결관 정비 바람.

점 검 조 치 사 진

공사명 : 밤고개로 확장공사	점검일 : 2018. 5. 23
조치사항 : 2구간 띠녹지구간 우수받이 돌출 연결관 정비.