하 자 검 사 조 서18-8(상1)

공 사 명		보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매
공 사 개 요		2백만화소 팬틸트 2대, 2백만화소 고정돔 1대
계 약 자		‘17.2.2
착 공 일		‘17.2.2
준 공 일		‘17.2.23
하 자 담보기간	시기	‘17.2.23
	종기	‘19.2.22
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-9(상2)

공 사 명		보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매
공 사 개 요		서버프로그램 소프트웨어 2개
계 약 자		‘17.2.2
착 공 일		‘17.2.2
준 공 일		‘17.2.23
하 자 담보기간	시기	‘17.2.23
	종기	‘19.2.22
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하\

하 자 검 사 조 서18-10(상3)

공 사 명		공원화장실 112연계비상벨 설치
공 사 개 요		◦6개공원 19개화장실 158개 112연계비상벨
계 약 자		‘17.3.17
착 공 일		‘17.3.17
준 공 일		‘17.4.8
하 자 담보기간	시기	‘17.4.8
	종기	‘18.4.7
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-14(상4)

공 사 명		길동반딧불이증식장 전기공사
공 사 개 요		LED등 12개 설치 등
계 약 자		‘17.3.27
착 공 일		‘17.4.3
준 공 일		‘17.6.14
하 자 담보기간	시기	‘17.6.14
	종기	‘18.6.13
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-17(상5)

공 사 명		전광판 구매(천호공원야외무대시설정비)
공 사 개 요		LED W2720*H1280전광판
계 약 자		‘17.4.20
착 공 일		‘17.4.20
준 공 일		‘17.5.10
하 자 담보기간	시기	‘17.5.10
	종기	‘19.5.9
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-18(상6)

공 사 명		전광판 제어공사(천호공원야외무대시설정비)
공 사 개 요		천호공원관리사무소~천호공원야외무대 간 광케이블 설치 등
계 약 자		‘17.4.24
착 공 일		‘17.4.24
준 공 일		‘17.5.31
하 자 담보기간	시기	‘17.5.31
	종기	‘19.5.30
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-19(상7)

공 사 명		음향장치 구매<관급자재>(천호공원야외무대시설정비)
공 사 개 요		오디오믹서, 무선리시버 2개, 무선헤드셑 1세트, 무선마이크 1개, 2CD 데크 1
계 약 자		‘17.4.26
착 공 일		‘17.4.26
준 공 일		‘17.5.8
하 자 담보기간	시기	‘17.5.12
	종기	‘19.5.11
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-20(상8)

공 사 명		무대조명 정비공사 구매<관급자재>(천호공원야외무대시설정비)
공 사 개 요		LED 150W 7개, LED 50W 2개
계 약 자		‘17.4.26
착 공 일		‘17.4.26
준 공 일		‘17.5.12
하 자 담보기간	시기	‘17.5.12
	종기	‘18.5.11
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-27(상9)

공 사 명		보라매배드민턴장 조명개량 전기공사
공 사 개 요		◦등주 3, LED 투광등 28, 제어반 1
계 약 자		‘17.10.20
착 공 일		‘17.10.20
준 공 일		‘17.11.20
하 자 담보기간	시기	‘17.11.20
	종기	‘18.11.19
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-42(상10)

공 사 명		응봉․서울숲공원 스마트공원조명 제어장치 구매설치
공 사 개 요		◦등주 3, LED 투광등 28, 제어반 1
계 약 자		‘17.11.1
착 공 일		‘17.11.1
준 공 일		‘17.12.21
하 자 담보기간	시기	‘17.12.21
	종기	‘18.12.20
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-43(상11)

공 사 명		응봉테니스장 CCTV 구매설치
공 사 개 요		◦ 200만화소 CCTV 1대 개량설치
계 약 자		‘17.8.16
착 공 일		‘17.8.16
준 공 일		‘17.9.14
하 자 담보기간	시기	‘17.9.15
	종기	‘19.9.14
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하

하 자 검 사 조 서18-44(상12)

공 사 명		응봉 CCTV개량 물품구매
공 사 개 요		◦ 200만화소 CCTV 7대 개량설치
계 약 자		‘17.7.5
착 공 일		‘17.7.5
준 공 일		‘17.9.14
하 자 담보기간	시기	‘17.9.15
	종기	‘19.9.14
하 자 검 사 일		‘18.3.21
검 사 결 과		이상없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.   3.

검사자 : 직 전기6  성명   이재홍(인)

검사자 : 직 전기6  성명   강희진(인)

동부공원녹지사업소장 귀하