환경보전방안검토서 협의의견

【경희대학교 증축(Space21, 공공기숙사, 의료시설)】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 경희대학교 Space21, 공공기숙사, 의료시설 증축

○ 위    치 : 동대문구 경희대로 26 일대

○ 사 업 자 : 경희대학교

○ 규    모 : 연면적 101,751.06㎡                       (단위 : ㎡)

구 분		대학시설 부지				의료시설 부지
		Space21	글로벌타워	글로벌광장	공공기숙사	암병원	문화복지
대지면적		30,930.58				4,718.67
건축면적		4,199.58	1,228.65	150.11	1,889.89	766.29	881.66
연면적	합계	46,210.50	11,670.19	17,023.80	17,786.71	6,126.98	2,932.88
	지상	30,163.88	11,670.19	150.11	16,292.33	5,730.85	1,517.19
	지하	16,046.62	-	16,873.69	1,494.38	396.13	1,415.69
층 수		지하3/지상10층	지상10층	지하3/지상1층	지하2/지상10층	지하1/지상7층	지하2/지상3층

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가조례 제18조

○ 승인기관 : 동대문구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총괄

○ 본 사업은 동대문구 경희대로 26 일대 경희대학교 내 대학시설부지 빗물침투시설 및 녹지면적, 생태면적률 등 일부 사업계획을 변경하는 것으로 사업시행에 따른 각종 환경적인 악영향을 최소화하기 위해 본 환경보전방안검토서 등에 제시된 저감방안을 충실히 이행하여야 함

○ 환경보전방안검토서에서 예측하지 못한 상황의 발생 및 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려될 경우에는 본 협의의견 및 환경보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 마련‧조치함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가 협의의견(서울시 환경정책과-11453(2014.7.10.) 및 환경보전방안검토서(동대문구청) 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 세부 협의내용

가. 온실가스

○ 에너지 절감을 위하여 태양광발전설비 897.3㎾, 지열 2,743㎾ 이상 설치하여 총 에너지사용량 대비의 16.66%이상 신재생에너지를 계획하여야 함

나. 수질

○ 우수유출 저감 및 물순환 기능 향상을 위해 빗물저류조(4개소, 용량 456㎥), 투수포장(6,347㎡), 침투통(81개소), 침투측구(614m), 침투트렌치(4m) 등의 빗물관리시설을 계획하여야 함

다. 토지이용

○ 금회 사업지구내 자연순환 기능을 가진 토양면적을 최대한 확보하기 위하여 생태면적률을 확보하여야 함

- 학교전체 50.09%, 의료시설부지 : 36.72%, 대학시설부지 : 45.01%

구 분	학교전체(㎡)	의료시설부지(㎡)	대학시설부지(㎡)
자연지반녹지	192,330.71	928.79	7,719.42
인공지반녹지≥90㎝	4,617.77	56.53	4,561.24
인공지반녹지<90㎝	83.87	83.87	-
옥상녹화≥20㎝	1,462.30	428.05	1,034.25
수공간(투수)	3,419.29	-	-
수공간(차수)	339.64	157.83	181.81
전면투수포장(자연지반)	16,955.59	571.75	3,630.79
전면투수포장(인공지반≥90㎝)	1,256.99	245.66	1,011.33
전면투수포장(인공지반<90㎝)	661.28	-	661.28
부분포장(자연지반)	227.00	-	227.00
저류침투시설연계면	4,405.26	660.86	3,744.40

라. 동‧식물상

○ 대학시설부지 내 가이식 수목 41주 중 느티나무 4주는 존치하고 수목이 고사하지 않도록 지속적으로 유지‧관리하여야 함

○ 대학시설부지 내 교목 445주(상록교목 171주, 낙엽교목 274주), 관목 18,715주(상록관목 7,190주, 낙엽관목 11,525주)를 식재하여야 함

Ⅲ. 행정사항 (사업승인기관의 장 및 사업자 조치 사항)

○ 사업승인기관의 장(동대문구 건축과)은 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제4항 및 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(경희대학교)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함