■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
화재․구조․구급사고 상황보고서
수신 : 서울종합방재센터 참조 : 상황실장 발신 : 영등포소방서 종합상황실			보 고 일 시 : 2018.3.26. 16:15 작 성 자 : 소방위 김창순 보고책임자 : 소방경 김종호
발신지	영등포소방서 상황실	관할소방서	영등포소방서	접수시간	13:29
제목	76.영등포구 의사당대로 38(여의도동) 화재출동
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2018.3.26.(월) 13:29~13:44(완진) ※현장활동종료 15:20 ○ 장 소 : 영등포구 의사당대로 38(여의도동 17) ○ 대 상 : 더샵아일랜드파크 102동 110호 후딱한끼 ○ 원 인 : 부주의(가연물 근접방치) ○ 개 요 : 상기 장소 목살 초벌구이 중 화덕과 근접한 상부 배기덕트 기름찌꺼기에 착화・발화되었으며 배기덕트 및 천장 상부 설치된 전선 등을 태우고 인명피해 없이 완진된 화재 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 ※ 단순연기 흡입 5명(장애인 1명 포함) 현장응급처치 - 전경준(남, 25세), 김민귀(남, 33세), 김경순(장애인, 여, 65세) 박지윤(여, 23세), 박희곤(남, 25세) ○ 재산피해 : 11,500천원(동산 10,000, 부동산 1,500) 3. 동원상황 ○ 인원 : 73명(소방 68, 경찰 5) ○ 장비 : 20대(지휘:1 / 펌:5 /탱:7 /구:3 /급:2 /기타 2) 4. 재난대응활동 ○ 13:29 화재수보 즉시 출동함 ○ 13:33 여의대 현장도착 활동개시 ○ 13:35 지휘차 현장도착 현장안전통제 ○ 13:36 타서대 및 특수차 비철지시 ○ 13:37 파이어라인 설치 ○ 13:38 1층 분식집 연기발생 배연 및 화재 진압 실시 ○ 13:40 현재까지 인명피해 및 연소확대우려 없음 ○ 13:44 완진, 인명피해 없음 ○ 13:46 당산대 옥상 환풍구 확인한 바 이상없음 ○ 14:10 단순연기 흡입 5명(장애인 1명 포함) 현장응급처치 실시 ○ 15:20 현장활동 종료
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

□ 위치도

□ 현장사진