문서번호	시설보수과-2583
결재일자	2024. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
		전결 05/03
협조

『2024년 풍수해 대비』

지하차도 배수로 청소등 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5월

강서도로사업소

시설보수과

『2024년 풍수해 대비』

지하차도 배수로 청소등 조치결과 보고

2024년 풍수해 대비 지하차도 배수로 청소등 조치결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2024년 풍수해 대비 지하차도 수해 취약지역 일제점검 정비계획

치수안전과-2429(2024.2.8)

□ 점검대상

○ 도로시설물 : 지하차도 28개 (강재배수17, 비배수11)

구 분	계	1종	2종	3종	법외	비고
지하차도및 터널	28	2	9	17	-	터널 5개

※ 기전시설(배수펌프 64, 비상발전기 14대)은 기전과 별도 추진

□ 정비기간 : 2024.02.26 ~ 04.20

□ 주요점검 사항

○ U-Type 및 Box 배수로 토사 퇴적 여부

○ 배수로 빗물 뚜껑 손실등 망실여부

○ 집수정 유입 연결부 막힘 여부

○ 집수정 준설토 퇴적여부

○ 기타 구조물 균열 등 파손 여부

□ 조치결과

○ 시설분야 : 세부점검사항(#별첨)

- 배수로 토사 퇴적 : 13개시설 (준설등 청소완료)

※ 경미한 사항 공무직 활용 지속적 배수로 청소 실시

※ 그 외 공사를 요하는 사항 일상유지보수업체 활용실시

□ 향후계획

○ 2024. 5월 : 점검결과 보고 --- 도로시설과, 치수안전과

※ 지하차도 배수로 수시점검을 통한 지속적 위험요인 사전제거

○ 풍수해 수방대책 추진 : 2024. 5. 15 ~ 10. 15(5개월)

※ 비재해대책기간 : 상반기(4.15~5.14), 하반기(10.16~11.15)

따로붙임  점검결과보고서 1부.  끝.