소방용수시설  검수결과 보고(현장대응단)

□ 비상소화장치함

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
1	61	일체형	현장대응단	2020. 5. 22.			양호
	위치	도봉구 도봉로121길 59-8				검수자	고경환

연번	비소 번호	식 별	관 할	검수일자			검수결과
2	104	일체형	현장대응단	2020. 5. 22.			양호
	위치	도봉구 노해로63다길 86				검수자	고경환