[ 붙임 1 ]

가스시설 현황

가. LPG 충전소(용기) 허가현황

연번	허 가 일 자	업소명	소재지	대표자	저장용량 (톤)	최대 충전량 (톤/일)	용도 지역	비고 (전화번호)
1	70.11.20	㈜행복 에너지	도봉로 690 (방학동)	박동현	지상:95톤	80톤/일	준공업	3491-6671

※ 도봉구청 환경정책과-42486(2017.11.29.)호 “액화석유가스 충전사업 상호변경 처리통보”

나. LPG 충전소(자동차) 허가현황

연번	허 가 일 자	업소명	소재지	대표자	저장용량 (톤)	최대 충전량 (톤/일)	용도 지역	비고 (전화번호)
1	81.11.18	동원가스충전소	도봉로 430(창동)	진흥국	지하:10톤	30톤/일	준공업	902-1231
2	82.2.8	KY에너지 한영충전소	도봉로 627(쌍문동)	김성일	지하:15톤	30톤/일	준공업	994-1181
3	11.11.02	㈜평안에너지 도봉충전소	도봉로 983 (도봉동)	김건욱	지하:30톤	30톤/일	자연 녹지	3494-5185

다. LPG 판매소 허가현황

연번	허가 일자	업소명	소재지	대표자	가스명	저장 면적	용도 지역	전화 번호
1	80.12.30	쌍문가스	도봉로125길 43 (쌍문동)	이용선외3	LPG	26.9㎡	일반 주거	908-6622
2	83.12.2	창동가스	덕릉로59길 64 (창동)	하범순외4	LPG	18.5㎡	준공업	907-5100
3	84.5.26	도봉가스	도봉로187길 14 (도봉동)	김봉묵외8	LPG	15.5㎡	일반 주거	956-2929

라. 고압가스저장소 허가현황

연번	허가일자	업소명	소재지	대표자	가스명	저장 설비	저장 능력	지역 용도	전화 번호
1	‘01,4,4	한전병원	우이천로 308 (쌍문동)	병원장	산소	용기	11.1톤	일반 주거	901- 3223

마. 고압가스판매소 허가현황

연번	업소명	소재지	대표자	가스명	저장 면적	허가일자	지역 용도	전화번호
1	대복상사	방학로 145 (방학동)	박현희	산소,질소등	16.4㎡	87.12.31	일반 주거	980-7087
2	대영종합 가스	우이천로 210-1 (창동)	이호석	산소,질소등	19.4㎡	80.10. 6	준공업	992- 7950

※ 대영종합가스 폐업(2017.1.24.) : 도봉구청 환경정책과-2953(2017.1.24.)

바. CNG충전소 허가현황

구분	허가일자	업소명	대표자	설치 위치	저장용량(톤)	처리능력 (㎥/일)	안전 관리자 (명)	지역용도	전화번호
고정식	01.8.24	아진교통(주)	신성호	도봉산길 50 (도봉동)	1,957㎥	39,168 ㎥/일	3	자연녹지	955-2321
	04.06.8	도봉공영차고지 CNG충전소	〃	도봉로 961 (도봉동)	1,944㎥	81,216 ㎥/일	3	자연녹지	956-8782
	06.02.28	강북씨엔지 주식회사	임상욱	삼양로 620 (쌍문동)	1,088㎥	33,264 ㎥/일	3	일반주거	902-6201
	07.07.11	(주)사랑CNG 충전소	노시우	노해로 317-6 (창동)	972㎥	42,528 ㎥/일	2	일반주거	904-2550

※『상호명 변경』

동아운수씨엔지주식회사 → 강북씨엔지주식회사 / 도봉구청 환경정책과-29966(2017.8.21.)

『대표자 변경』

아진교통(주) : 김병연, 신성호 → 신성호 / 도봉구청 환경정책과-43788(2017.12.7.)

사. 지역정압기 현황

연번	정압기명	소재지	형식	타입
1	방학삼익	도당로 37 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
2	방학거성	방학로 112 (방학동)	SINGER AFV 2B	캐비넷
3	쌍문동익파크	우이천로32길 65 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
4	방학신동아	방학로 200 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
5	창동상아	해등로 118 (창동)	SINGER AFV 2B	지하
6	창동한신	도봉로110다길 5 (창동)	FISHER 1098EGR 2B	지하
7	창동주공18	노해로 70길 126 (창동)	SINGER 1800 2B	지하
8	도봉삼환까뮈	도봉로180길 6-81 (도봉동)	SINGER 1800 2B	지하
9	쌍문청구	도당로 11 (쌍문동)	SINGER 1800 2B	캐비넷
10	창동현대	마들로 573 (창동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
11	도봉서울가든	도봉산1길 1 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지상구조물
12	쌍문금호	해등로 206 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
13	쌍문성원	해등로 242-7 (쌍문동)	SINGER AFV 2B	지하
14	창동주공3	해등로 50 (창동)	SINGER AFV 2B	지하
15	방학현대	마들로 616 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
16	도봉유원	도봉로 180길 6 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지하
17	방학삼성	마들로 656 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
18	쌍문한양	우이천로 304 (쌍문동)	FISHER 399 2B	캐비넷
19	쌍문삼익	해등로 169 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하
20	창동주공19	노래호 384 (창동)	FISHER 399 2B	지하
21	도봉럭키	도봉로 165길 10 (도봉동)	FISHER 399 2B	캐비넷
22	도봉한신	도봉로 180나길 33-29 (도봉동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
23	도봉삼성	도봉로170길 40 (도봉동)	SINGER AFV 2B	캐비넷
24	쌍문소피아	도봉로 511 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
25	창동대우	덕릉로598아길 18 (창동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하
26	창동동아청솔	노해로 384 (창동)	FISHER 99 2B	캐비넷
27	쌍문삼성	우이천로 328 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
28	방학동부	방학로 120 (방학동)	FISHER 1098 EGR 3B	캐비넷
29	방학도봉여성	방학로 12길 28 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷

아. 다중이용시설 현황

연번	시설구분	상 호	대표자	소 재 지	전화번호
1	전통시장	신도봉시장	성기용	도당로27길 60 (도봉동)	954-0604
2		신창시장	김대성	덕릉로159길 15-26 (창동)	907-0034
3		창동골목시장	엄성현	덕릉로 240 (창동)	905-9260
4		방학동도깨비시장	윤종순	도당로13다길 29 (방학동)	954-1225
5		도봉한신	김응수	우이천로 308 (쌍문동)	901-3228