계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 지역대표 거점형 키움센터(1호) 조성

□ 사업개요

위 치	노원구 동일로231다길 10(상계동 1071-2)
공사개요	- 공사개요 · 지하1층, 지상5층, 연면적 1,683.31㎡ / 전층 리모델링공사
공사기간	착수일로부터 4개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
계	1,355,791	1,320,850	34,941	2.58%
건 축	1,112,920	1,087,102	25,818	2.32%
기 계	242,871	233,748	9,123	3.76%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외5종(△186천원)

○ 일위대가 조정

- 비닐시트깔기 : 품셈 오류적용 수정(△2,317천원)

- 롤카펫 : 견적 오류 수정(△8,820원)

- 석고보드면 바탕만들기 : 품셈 오류적용 수정(△3,749천원)

- 경량철골천정틀 : 품셈 오류적용 수정(△1,026천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 지역대표 거점형 키움센터(1호) 조성(기계설비)

□ 사업개요

위 치	노원구 동일로 231다길 10(상계동 1071-2)
공사개요	○ 키움센터 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사 등
공사기간	착공일로부터 4개월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	242,871	천원
◦ 심사금액:	233,748	천원
◦ 절 감 액:	9,123	천원
◦ 절 감 률:	3.76	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 가스보일러 등 66종

- 가스보일러(22,000㎉/h)/대: 843,000원 → 751,000원(감92,000원)

- 배수펌프(0.75㎾)/대: 840,000원 → 720,000원(감120,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 후렉시블덕트호스 등 21종

- 후렉시블덕트호스(비보온, D100): 덕트공 0.033 → 0.017

- 가스차단기(A.S.V): 계장공 0.3 → 0.133(서울형품셈)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음