계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 광명사거리역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	광명사거리역 9번 출입구
공사개요	- 공사개요 · 7호선 광명사거리역 9번 출입구 주변 E/V 24인승 1대 및 1200형 2대 설치
공사기간	2018. 1.01 ~ 2019. 6. 30.(예정)

□ 심사평가 결과–관급자재 심사제외

○ 설계금액	254,474	천원
○ 심사금액	241,628	천원
○ 절 감 액	12,846	천원
○ 절 감 율	5.05	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외13종 (△3,041천원)

○ 일위대가 조정

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 품셈 → 서울형품셈 적용(△3,257천원)

- 철골가공조립(표준라멘구조) : 품셈적용 기준 조정(△533천원)

○ 원가계산서 요율 오류 수정

- 산업안전보건관리비 산출 오류 수정(△2,056천원)