계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 5호선 고덕기지 시설 교체(개량) 공사

□ 사업개요

위 치	강동구 아리수로87길 32 고덕차량기지 내 관리동, 후생동, 기타 부속동
공사개요	- 공사내용 · 내외부 도장, 벽체창호 교체, 옥상층 방수공사 등 시설개량
공사기간	2018.2.1. ~ 2018.6.30.

□ 심사평가 결과(※관급자재비 심사제외)

◦ 설계금액 :	1,138,500	천원
◦ 심사금액 :	1,121,192	천원
◦ 절 감 액 :	17,308	천원
◦ 절 감 률 :	1.52	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외2종 (△49천원)

○ 일위대가 조정

- TPO방수시트 : 단가입력 오류 수정 (△6,114천원)

- 단열복합창호(노무비) : 단열복합창호달기 품과 노무비 중복으로 제외  (△4,845천원)

- 우레탄페인트칠 : 견적품 → 품셈 적용 (△233천원)

- 피뢰도선 철거 및 재설치 : 변전전공 → 내선전공 (△391천원)

- 강관조립말비계(이동식) : 수량입력 오류 수정 (△118천원)