계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 북부장애인 복지관 증축 공사

□ 사업개요

위 치	노원구 상계동 771
공사개요	o 건물규모 - 지상3층 1,191㎡ 복지시설 - 구조 : 철근콘크리트조
공사기간	착공일로부터 10개월

□ 심사평가 결과–관급자재비, 하수도원인자분담금 심사제외

○ 설계금액	2,113,044	천원
○ 심사금액	2,066,447	천원
○ 절 감 액	46,597	천원
○ 절 감 율	2.21	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 조사단가 적용 : 아미텍스외 20개 품목

○ 일위대가 조정(※직접공사비 기준)

- 일체형복합방수 : 노무수량오수 수정(△ 10,062천원)

- 화강석붙임(습식) : 서울형품셈 적용(△1,167천원)

- 경량천정 철골틀 철거: 서울형품셈 적용(△504천원)

□ 사업부서 협의 결과

○ 이견 없음