◈ 서울특별시고시 제2018-11호

당현천 하천기본계획(변경) 고시

서울특별시 제2013-14호(2013.01.17)로 기 고시된 중랑천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용역에 대하여 「하천법」 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 따라 서울특별시에서 수립한 「당현천 하천기본계획(변경)」을 같은 법 시행규칙 제13조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2018년   1월  18일

서 울 특 별 시 장

1. 하천정비기본계획 수립

가. 하천기본계획 변경 목적

○ 중랑천권역의 당현천 일부 구간에 대하여 당초 하천기본계획 수립시 노원 상계뉴타운 사업(3구역)을 감안하여 하천기본계획을 수립하였으나, 뉴타운 사업이 해제됨에 따라 하천을 현상태로 유지함에 따른 수리‧수문 특성을 검토하여 하천기본계획에 반영하고자 함.

나. 연평균 강우량, 수자원 부존량 현황

권역명	하천명	당초 변경	유 역 면 적 (㎢)	연 평 균 강 우 량 (mm)	수 자 원 총 량 (백만㎥)	유 출 량 (백만㎥)			손실량 (백만㎥)
						홍수기	평상시	계
중랑천	당현천	당초	11.15	1,207.2	13.46	6.68	2.13	8.81	4.65
		변경	11.15	1,207.2	13.46	6.68	2.13	8.81	4.65

다. 하천유역의 지역별, 홍수방어시설별 홍수배분계획

권역명	하천명	주요지점명	유 역 면 적 (㎢)	계 획 빈 도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	유역및홍수방어 시 설 별 홍 수 량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
중랑천	당현천	당현천 하구	11.15	100	228	-	228
		광석천 합류전	7.92	100	164	-	164
		복개1 종점	5.18	100	113	-	113
		당고개역 상류지점	3.07	100	68	-	68
		복개1시점 하류지점	1.68	100	36	-	36
		과업시점	0.96	50	20	-	20

라. 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

권역명	하천명	주요지점명	기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
			당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
중랑천	당현천	당현천 하구	228	228	228	228	20.70	20.70	56	56
		광석천 합류전	164	164	164	164	26.76	26.76	41	41
		복개1 종점	113	113	113	113	35.63	35.63	29	29
		당고개역 상류지점	68	68	68	68	48.45	48.14	20	11
		복개1시점 하류지점	36	36	36	36	54.69	54.69	9	9
		과업시점	20	20	20	20	86.70	86.70	7	7

마. 보전지구․복원지구․친수지구 현황

권역명	하천명	구간(No.)		안별	지구구분	연장(㎞)
		시점	종점
중랑천	당현천	53+00	0+00	좌 안	친수지구	2.64
		106+00	53+00	좌 안	복원지구	2.67
		116+32	106+00	좌 안	보전지구	0.52
		53+00	0+00	우 안	친수지구	2.64
		106+00	53+00	우 안	복원지구	2.67
		116+32	106+00	우 안	보전지구	0.52

바. 하천기본계획의 열람에 관한 사항

○ 관계도서․도면 등 상세한 내용은 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

2. 당현천 지정 변경 고시

「하천법」제25조 규정에 따라 서울특별시에서 수립한 「당현천 하천기본계획(변경)」을 같은 법 제7조 및 같은 법 시행령 제5조 규정에 따라 변경 지정하고, 같은 법 시행규칙 제3조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

□ 지방하천의 구분 및 지정 변경 사항

하천명	하천 등급	당초 변경	구 간			변경사유
			기점	종점	거리 (km)
당현천	지방 하천	당초	서울시 노원구 상계동 산155-1	서울시 노원구 상계동 중랑천(국가) 합류점	5.83	-
		변경	서울시 노원구 상계동 산155-1	서울시 노원구 상계동 중랑천(국가) 합류점	5.83

3. 당현천 하천구역의 결정(변경․폐지) 및 지형도면 고시

「하천법」 제10조 규정에 따라 하천구역을 다음과 같이 결정(변경․폐지)하고 같은 법 시행규칙 제4조 규정에 따라 고시하며, 「토지이용규제기본법」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해 관계인이 열람하실 수 있습니다.

하천명	하천 등급	구 간			면적 (m²)		결정(변경·폐지일 및사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)	당초	변경
당현천	지방 하천	서울시 노원구 상계동 산155-1	서울시 노원구 상계동 중랑천(국가) 합류점	5.83	217,062	211,037	고시일 (노원상계뉴타운 (3구역)사업 해제)

첨부서류 : 1. 하천구역에 편입된 토지세목 조서

2. 하천구역이 표시된 지형도면(1:1,500)

4. 당현천 폐천부지 및 지형도면의 고시

「하천법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제39조 규정에 따라 폐천부지 등을 다음과 같이 결정하였고,「토지이용규제기본법」제8조제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

※ 폐천부지는 하천 전 구간에 산재하여 위치하고 있는바, 구간의 기점․종점은 하천의 기점․종점을 기재 하였고, 보전․처분에 관한 관리계획은 국․공유지에 한함.

하천명	하천 등급	폐천부지		면적 (m²)		보전·처분에 관한 관리계획	발생 연월일
		기 점	종 점	당초	변경
당현천	지방 하천	서울시 노원구 상계동 산155-1	서울시 노원구 상계동 중랑천(국가) 합류점	35,943	36,945	보전-현상태이용 하천환경보전 활용	고시일

첨부서류 : 1. 폐천부지등이 편입된 토지세목 조서

2. 폐천부지등이 표시된 지형도면(1:1,500)