공기충전시설 관리카드(COLTRL)
외부									내부
설치사진									설치사진
■ 안전관리자 현황
소방서명				설치부서					설치위치				비고
은평소방서				수색119안전센터					전용실
안전관리총괄자				안전관리부총괄자					안전관리책임자				안전관리원
소방서장 (02-389-3119)				수색119안전센터장 (02-376-0119)					소방장 신명철 (02-376-0119)				소방교 박한웅 (02-376-0119)
안전관리원 자격구분				☐ 자격증(가스기능사 등) ■ 특별교육 이수자
■ 공기충전시설
공 기 충전기	제 조 사	COLTRL SUB			안 전 충전함	제 조 사		㈜에이엔지테크			방호벽	설치방법			철근콘크리트제
	모 델 명	MCH30 15마력				모 델 명		COMPIA-FS4				과압안전장치			충전함내 / 2개
	일련번호	10				일련번호		AGP17-24211				압축기와 충전장소
	마력(hp)	30				충전구수		4구형				압축기와 용기보관장소			설치
	설치연월	2018.5월				설치연월		2018.5.				충전장소와 용기보관장소			설치
	구입가격	30,143,664원				구입가격		19,800,000원				충전장소와 조작밸브사이
	설치업체	A&G테크				설치업체		㈜에이엔지테크				설치업체
	대표자	김경훈				대표자		김경훈				대표자
	연락처	032-624-0272				연락처		032-624-0272				연락처
■ 신고․허가
신고·허가				제조(신고․허가)					완성검사				영업개시
				2018.6.7.제2018-1호					2018.7.2. 제2018********호
■ 보험가입
보험명			보험사명				가입기간			보험료				비고
가스배상책임보험			한국지방재정공제회				`18.5.18. ~ `18.12.31.			5,000원				대인 3억원 대물 3억원

■ 안전관리자 현황
관리기간	계급	성명	비고	관리기간	계급	성명		비고
2018.7.	소방장	신명철	교육이수
2019.2.	소방장	배인호	교육이수
2019.2.	소방교	이지훈	교육이수
2019.6.	소방교	황보 훈	교육이수
■ 공기충전시설 정비사항
일자	정비내용				정비업체(연락처)		비고