납품지시서

계 약 명

2020년 수배전반외 2종 전력기기부품 구매 설치(장기계속)

위    치

암사아리수정수센터(강동구 아리수로 131)

계 약 자

(주)세광하이테크  대표자  이유선

납품기한

2020년 07월 30일 ～ 2020년 12월 22일까지

납품목록

○ 노후 기기부품 및 기동반 교체

품 명	규 격	단위	수량	비 고
보호계전기 점검	1송수 #9, 13, 2송수 #1, 1중계 #6
전력계통반 점검	보호계전기 교체 및 시퀀스 결선정정	EA	4
2. 펌프동 기동반 정비	1중계 6호 기동반
기동리액터 교체	6,600V, 230kW	대	1
TIMER 교체	기동용, 기동실패용, DC 110V	개	20
3. 기동반 제작 설치	1송수 #8
기동반 철거 설치	6,500HP(485kW)	면	1
4. 기동반 제작 설치	1송수 #11
기동반 철거 설치	1,300HP(970kW)	면	1
5. 콘덴서반 제작 설치	1취수 #10 CON
콘덴서반 제작 설치	6.9kV, 500kVA, 리액터 30kVA	면	1
6. 콘덴서반 기기부품교체	1취수 #1
콘덴서, 리액터 교체	1,000kVA, 60kVA	식	1
7. 기동반 소화기 교체	1송수 46번 배전반, #12
소화기 교체 설치		대	2
8. 고압케이블 단말 교체	1여과지 1·2계열, 3·4계열
CABLE HEAD	6.6kV, 70sqmm	EA	9
9. 기동반 릴레이 교체	1중계 #1
AUX RELAU 교체	3a1b	개	6
10. 콘덴서반 기기부품 교체	1취수 #4
콘덴서, 리액터 교체	500kVA, 30kVA	식	1

예상금액

금151백만원

점 검 자

(입회자)

직급 : 공 업 주 사        성명 : 김 희 송    (서명)

직급 : 전기안전관리자      성명 : 안 용 환    (서명)

직급 : 공업주사보         성명 : 박 희 정    (서명)

위와 같이 납품지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2020년  12월   09일

작성자 : 정수시설과 공업7급    박 희 정 (서명)

확인자 : 정수시설과장          전    훈 (서명)