학교 대형 저수조(물탱크) 위생조치 안내문

□ 관련근거 - 수도법 제33조(위생상의 조치)

수도법 시행령 제50조(소독 및 위생조치 건축물 또는 시설)

① 법 제33조 제2항 전단에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상의 건축물이나 시설“

이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설을 말한다. 다만, 저수조를

거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다.

1. 연면적이 5천제곱미터 이상인 건축물 또는 시설(주차장 면적 제외)

2. 연면적 2천제곱미터 이상인 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물

3. 「건축법」제2조제2항제14호에 따른 업무시설 중 연면적 3천제급미터 이상인 업무시설

4. 「공연법」제2조제4호에 따른 공연장 중 객석 수 1천석 이상인 공연장

5. 「유통산업 발전법」제2조제3호에 따른 대규모점포(실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

6. 「유통산업 발전법」 제2조제7호에 따른 상점가 중 지하도에 있는 연면적 2천제곱미터

이상인 상점가(「실내공기질 관리법」의 적용을 받는 시설은 제외한다)

7. 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 체육시설 중 관람석

1천석 이상인 실내체육시설

8. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원 중 연면적

2천제곱미터 이상인 학원

9. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 및 그 복리시설

10. 「건축법 시행령」 별표 1 제5호나목에 따른 예식장 중 연면적 2천제곱미터 이상인 예식장

② 제1항 각 호에 따른 연면적을 계산할 때 둘 이상의 건축물로 이루어진 시설의

경우에는 개별 건축물의 연면적을 모두 합산한 면적으로 한다.

1

청소 (반기별 1회)

※ 아래와 같이 저수조 청소 실시 후 청소결과는 건축물 소유(관리)자 직접 제출

○ 관련근거 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도 조례 제40조의2

○ 청소시기 : 반기 1회 이상 실시(매년 상·하반기 각 1회씩 연간 2회)

- 상반기(겨울방학) : 2020. 03. 27까지 청소결과 제출

- 하반기(여름방학) : 2020. 09. 04까지 청소결과 제출

※ 아래와 같이 2020년 상반기 저수조 청소결과를 2020. 03. 27까지 제출

○ 제출자 : 건축물 소유(관리)자 또는 공동주택의 경우 입주자 대표

○ 서류제출 : 저수조 청소결과 보고서(4종)

- 제출서류 : 1) 저수조 청소결과 통보서, 2) 저수조 위생조치(청소) 주민 입회서,

3) 위생 점검표, 4) 저수조 위생조치(청소 전⦁중⦁후) 현장사진

- 촬영방법 : 주소, 건축물명, 청소 날짜를 보드판에 기재하여 동일한 위치의

저수조 청소(전⦁중⦁후) 장면을 배경으로 촬영

○ 제출방법 : 서울시 상수도 사업본부(http://arisu.seoul.go.kr) 〉 온라인 고객센터 〉 저수조 청소 〉 저수조 청소결과 등록 또는 우리 사업소(급수운영과)로 공문이나 우편 제출

○ 벌칙 : 청소 미이행시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조 제6호)

2

정기 수질검사

○ 관련근거 : 수도법 시행규칙 제22조의3항, 4항

○ 저수조 청소 후 물을 채운 후 수질기준(잔류염소, 수소이온농도, 탁도) 충족여부 검사

○ 수질검사 : 매년 마지막 검사일부터 연간 1회 이상 실시

○ 검사기관 : 환경부 및 기계설비공사업 등록(건설산업기본법 제8조 제2항)

인정 업체 먹는 물 수질검사 기관에 수질검사 의뢰

○ 제출서류 : 저수조 수질검사 성적서 - 강남수도사업소(급수운영과)에 우편 제출

○ 벌칙 : 수질검사 미이행시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조 제6호)

교육 문의 : 환경보전협회(☎ 02-3407-1590~2)

3

교육이수

○ 관련근거 : 수도법 제36조 및 동법 시행령 제52조

○ 교육명 : 수도시설의 관리자 「건축물 관리자」 과정

○ 대상자 : 건축물 소유자 또는 관리자

- 최초 교육대상자가 된 날부터 1년 이내 8시간 이수, 이후 5년마다 8시간의 집합교육

또는 이에 상응하는 인터넷을 이용한 교육 이수 필요

- 보수교육 : 수도법 제33조 제2항 위반행위가 적발된 날부터 2년 이내 재교육

○ 교육신청 : 환경보전협회(http://www.kepaedu.or.kr) ☎ 02-3407-1557~9

○ 벌칙 : 미이수시 100만원 이하의 과태료 부과(수도법 87조 제4항 제7호)

4

위생점검

○ 매월 1회 저수조 점검 및 위생 점검표 작성 보관

5

기타

○ 저수조 안전사고 예방을 위하여 저수조 입구 잠금장치 설치 철저

○ 청소결과 보고서, 위생점검표, 수질검사성적서, 교육이수증 - 2년간 자체 보관

○ 저수조 청소 입회서 : 관리자 등 2인 이상 입회 및 서명하여 제출

○ 청소결과 공고 : 청소 및 수질검사 결과 엘리베이터, 게시판, 홈페이지 등에 게재

6

위생조치 대상 제외

○ 관련근거 : 수도법 시행령 제50조

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 않고 물을 공급하는 경우

○ 소방용수로만 사용하는 경우

○  제외방법 : 수도사업소에서 직결급수 여부 현장확인 후 청소 대상 제외 여부 판단

※ 제출처 : 서울시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과 (저수조 담당)

※ 문  의 : 02-3146-4854 / E-mail : igkang1@seoul.go.kr

※ 현장점검 등으로 전화를 못 받는 경우 E-mail로 문의하시면 답변드리겠습니다.

※ 저수조 청소 업체 및 먹는물 수질검사 기관 현황 : “서울시 상수도 사업본부

(http://arisu.seoul.go.kr) 〉 온라인 고객센터 〉 저수조 청소 안내” 참조