붙 임 1

도로굴착복구 공사장 하자점검 결과

점검기관 : 북부도로사업소      점검일 : 2018. 10.    .

점 검 자 : 북부도로사업소  직급 :주무관 성명 : 최  완(인)

북부도로사업소  직급 :공무직 성명 : 박보성(인)

□ 점검결과

○ 총   괄

구분	계		관리청복구		원인자복구
	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)
점검건수	723	57,699	201	38,455	522	19,244

○ 세부지적사항

연번	도로명 (위치)	지적내용	규 모			원인자	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
1	시루봉로 (쌍문동 59-4 ~ 쌍문동 산 227-6 주변)	아스팔트 침하	2	20	40	관리청 (전기)
2	월계로 (번동 248-1 ~ 번동 242 주변)	신,구 접합부 분리	0.5	100	50	관리청 (상수)
3	월계로 (월계로 61 ~ 월계로 83 주변)	신,구 접합부 분리	0.5	40	20	관리청 (전기)
4	동소문로 (동소문동4가 1 ~ 동소문동6가 116)	아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리	3	12	36	원인자 (하수)
5	사직로 (세종로 77-1 램프구간)	아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리	2	180	360	원인자 (전기)

연번		도로명 (위치)	지적내용	규 모			원인자	비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
6	6-1	새문안로 (충정로1가 81-3 앞 주변)	신,구 접합부 분리	0.5	5	2.5	원인자 (하수)
	6-2	새문안로 (새문안로 16 앞 버스정류장 주변)	아스팔트 포트홀	1	3	3
	6-3	새문안로 (새문안로 22 문화일보 지하주차장 입구 앞 주변)	맨홀 주위 침하 및 파손	3.5	3.5	12.2

첨부 : 점검현장 및 지적사항 사진 각1부.

도로굴착복구 공사장 하자점검 지적사항

연번	지적사항	현황사진
1	o 허가번호 : 도봉구-2016-전기-00079 o 원인자명(굴착) : 한국전력공사 o 원인자명(복구) : 관리청복구 o 세부공사내용 : 자연간2호 외 취약선로 보강공사A-1 o 위 치 : 시루봉로 (쌍문동 59-4 주변) o 지적내용 : 아스팔트 침하
2	o 허가번호 : 강북구-2017-상수-00121 o 원인자명(굴착) : 북부수도사업소 o 원인자명(복구) : 관리청복구 o 세부공사내용 : 번동 248-1번지외 2개소 배급수관 정비공사 o 위 치 : 월계로 (번동 248-1 주변) o 지적내용 : 신,구 접합부 분리
3	o 허가번호 : 강북구-2017-전기-00056 o 원인자명(굴착) : 한국전력공사 o 원인자명(복구) : 관리청복구 o 세부공사내용 : 대지간46~54 취약설비 해소공사 o 위 치 : 월계로 (월계로 61 주변) o 지적내용 : 신,구 접합부 분리
4	o 허가번호 : 성북구-2017-하수-00010 o 원인자명(굴착) : 성북구청 o 원인자명(복구) : 원인자복구 o 세부공사내용 : 동선배수분구 하수관거 종합정비공사 o 위 치 : 동소문로 (동소문동4가1 주변) o 지적내용 : 아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리

연번		지적사항	현황사진
5		o 허가번호 : 종로구-2017-전기-00016 o 원인자명(굴착) : 한국전력공사 o 원인자명(복구) : 원인자복구 o 세부공사내용 : 경찰버스 무시동 냉난방 전원공급 공사 o 위 치 : 사직로 (세종로 77-1 램프구간) o 지적내용 : 아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리
6	6-1	o 허가번호 : 종로구-2017-하수-00007 o 원인자명(굴착) : 중구청 o 원인자명(복구) : 원인자복구 o 세부공사내용 : 2017년 하수시설물 유지보수공사 o 위 치 : 새문안로 (충정로1가 81-3 주변) o 지적내용 : 신,구 접합부 분리
	6-2	o 허가번호 : 종로구-2017-하수-00007 o 원인자명(굴착) : 중구청 o 원인자명(복구) : 원인자복구 o 세부공사내용 : 2017년 하수시설물 유지보수공사 o 위 치 : 새문안로 (새문안로 16 주변) o 지적내용 : 아스팔트 포트홀
	6-3	o 허가번호 : 종로구-2017-하수-00007 o 원인자명(굴착) : 중구청 o 원인자명(복구) : 원인자복구 o 세부공사내용 : 2017년 하수시설물 유지보수공사 o 위 치 : 새문안로 (새문안로 22 주변) o 지적내용 : 맨홀 주위 침하 및 파손

붙 임 2

도로굴착복구 공사장

하자 지적사항 조치결과

점검일 : 2018.11. .

□ 기 관 명 : 서울시 북부도로사업소

□ 점 검 자 : 최 완 , 박보성

□ 조치현황

지적건수	조치건수
	계	행정조치	시정조치	기 타
6	6	-	6	-

□ 조치내용

연번		지적사항	원인자(행위자)	조치일자	완료일자	비고
1		아스팔트 침하	한국전력공사	18.11.01	18.11.23	관리청복구 시행
2		신,구 접합부 분리	북부수도사업소	18.11.01	18.11.22	관리청복구 시행
3		신,구 접합부 분리	한국전력공사	18.11.01	18.11.22	관리청복구 시행
4		아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리	성북구청	18.11.01	18.12.06	원인자복구 시행
5
		아스팔트 침하 및 신,구 접합부 분리	한국전력공사	18.11.01	18.12.04	원인자복구 시행
6	6-1	신,구 접합부 분리	중구청	18.11.01	18.12.05	원인자복구 시행
	6-2	아스팔트 포트홀
	6-3	맨홀 주위 침하 및 파손

붙 임 : 지적사항 조치결과 현장사진 1부.

지적사항 조치결과 현장사진

연번	전 (지적사항 사진)	후 (조지결과 사진)
1
	사진설명 : 도봉구 시루봉로 쌍문동 59-4 주변 아스팔트 침하 2018. 11. 23. 보수완료
2
	사진설명 : 강북구 월계로 번동 248-1 주변 신,구접합부 분리 2018. 11. 22. 보수완료
3
	사진설명 : 강북구 월계로 61 주변 신,구접합부 분리 2018. 11. 22. 보수완료
4
	사진설명 : 성북구 동소문로 동소문동4가1 주변 신,구접합부 분리 2018. 12. 06. 보수완료

연번		전 (지적사항 사진)	후 (조지결과 사진)
5
		사진설명 : 종로구 사직로 세종로77-1 램프구간 아스팔트 침하 및 신,구접합부 분리 2018. 12. 04. 보수완료
6	6-1
		사진설명 : 종로구 새문안로 충정로1가 81-3 주변 신,구접합부 분리 2018. 12. 05. 보수완료
	6-2
		사진설명 : 종로구 새문안로 16 주변 아스팔트 포트홀 2018. 12. 05. 보수완료
	6-3
		사진설명 : 종로구 새문안로 22 주변 맨홀주위 침하 및 파손 2018. 12. 05. 보수완료