고가하부 점용시설 점검결과

○ 시설물명 : 청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4)

○ 관리부서 : 도로시설처 (허가기관: 한강사업본부)

○ 점 검 자 : 박영환, 김창수

○ 점검일시 : 2016.12.13

점검내용	점점결과	비고
점용사용으로 인한 도로시설물 손상 발생 여부	없음
인화성(유류 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부	없음
폭발성(가스통 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부	없음
쉽게 불에 타는 가연성 물질의 적치 여부	적치물 반출협조
소화기 비치 및 보관상태	양호
도로시설물과의 이격 준수 여부	미준수	준수요청 공문발송
점용물의 안전한 적치, 보관 여부	미준수
도로시설물의 안전점검 지장 여부	미준수
전기안전검사 여부	준수
차량 등의 통행에 지장초래 여부	없음
기타 화재 및 안전과 관련된 사항	적치물 화재예방 필요

점검자	직)시설4급	성명) 박영환
점검자	직)시설7급	성명) 김창수

○ 시설물명 : 청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4)

○ 관리부서 : 도로시설처 (허가기관: 한강사업본부)

○ 점 검 자 : 박영환, 김창수

○ 점검일시 : 2016.12.13

점검내용	점점결과	비고
점용사용으로 인한 도로시설물 손상 발생 여부	없음
인화성(유류 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부	없음
폭발성(가스통 등) 물건의 반입 혹인 사용 여부	없음
쉽게 불에 타는 가연성 물질의 적치 여부	적치물 반출협조
소화기 비치 및 보관상태	준수
도로시설물과의 이격 준수 여부	미준수	준수요청 공문발송
점용물의 안전한 적치, 보관 여부	미준수
도로시설물의 안전점검 지장 여부	미준수
전기안전검사 여부	준수
차량 등의 통행에 지장초래 여부	없음
기타 화재 및 안전과 관련된 사항	적치물 화재예방 필요

점검자	직)시설4급	성명) 박영환
점검자	직)시설7급	성명) 김창수

사 진 대 지

1	청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4) (교량하부 적치물)		2	청담대교 자양동 (RAMP4)

3	청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4) (교량하부, 교대 이격거리 미준수)		4	청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4) (교각 이격거리 미준수)

5	청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4) (교량하부 이격거리 미준수)		6	청담대교 자양동 북단둔치(RAMP4) (교량하부 이격거리 미준수)

7	청담대교 뚝섬공원내(RAMP4) (편의점 전경)		8	청담대교 뚝섬공원내(RAMP4) (교각 이격거리 미준수)