성북구 종암동 도로함몰 발생보고

<’16.3.17 도로관리과>

□ 발생개요

○ 일    시 : ’16.3.17.(목) 06:32경(시민신고, 119 접수)

○ 장    소 : 성북구 종암로 9다길 47(종암동 54-314, 종암중학교 후문 앞)

○ 발생규모 : 가로 1.5m, 세로 2.0m, 깊이 1.0m

○ 피해사항 : 없음

○ 취    재 : KBS 조혜진 기자 현장 취재

○ 위 치 도

종암중학교 함몰 위치

□ 진행경과

○ 07:00 : 소방서 안전조치(성북구 도로시설과, 북부도로사업소 출동)

○ 07:30 : 함몰 원인은 하수관 450mm 콘크리트관과 플라스틱관(THP) 이음부 손상으로 도로함몰 발생 확인

○ 07:50 : 성북구 치수과에서 정밀조사 및 항구복구 예정

□ 발생원인

○ 하수관(D=450mm) 이음부 손상으로 도로함몰

□ 향후 조치계획

○ 성북구 치수과에서 금일중 하수관 손상부 보수 및 복구 예정이며, 인근지역 노후하수관은 정밀조사하여 별도 계획수립 후 개량 예정

작 성 자	도로관리과장 :송상영 ☎2133-8150 도로관리팀장 :최연우 ☎8152 담당 :최현 ☎8169

□ 현장사진

도로함몰 발생	포장깨기(원인조사)
플라스틱관 콘크리트관
하수관 이음부 손상	하수관 손상부 단면