제목 : 보관소 비상벨 설치

개 요

보관소 안전재난 대비 응급 비상벨 설치 운영

진출입로 이전 및 개선공사에 맞춰 새로 도입될 고화질 CCTV와 연동하여

주차장 내 화재 등 응급상황에 대비하고 민원인의 심리적 안정감 고취

현행 및 문제점

현 보관소 구조상의 CCTV 사각지대는 근무자가 직접 순찰하지 않는 한 상황

파악이 어려움

지리적 위치(고가 하부, 서울공항 인근)로 인한 소음이 많아 사무실에서 먼

거리의 주차구획에서는 응급시 육성을 통한 상황전달에 불편이 따름

보관소 주변으로 탄천산책로가 인접하여 피견인 내방객뿐 아닌 도보 및

자전거 산책객의 접촉사고 등 긴급 상황도 자주 목격됨

개선방안

비상벨 작동시 사무실에 경고음 발생 및 인근 카메라 즉시 모니터링

응급상황에 맞게 근무직원의 빠른 대처가 가능할 수 있도록 사전 매뉴얼

제작 및 교육 실시

비상벨 작동시 사무실 인터폰의 112 자동신고 설정으로 구조 및 지원 협조

요청

비상벨 설치 예시

- 실내 3개(사무실 1, 남녀 화장실 각 1)

- 실외 4개(교각 2개 사이로 각 2개씩)

- 야간에도 위치식별 가능한 밝은색상으로 제작 설치

기대효과

보관소 응급상황 발생시 빠른 대처로 재난안전 감소 최소화

고객 및 주변 산책객들의 응급상황시에도 사용가능토록 눈에 잘 띄게 설치,

홍보하여 송파구민에게 사랑받는 공단 이미지 재창출

조치사항(실행부서,건의,지원사항 등)

거주자주차팀 실행 검토

비상벨 작동시 112 자동 연락 협조

기타 필요사항 세부 검토