[별첨1]

맨홀 점검결과 보고 (총괄)

1. 적출사항 집계(맨홀 종류별 총괄)                         (단위 : 건)

구분	계	맨홀침하	돌출	주변파손	파손,소음	디자인맨홀 뚜껑 패턴 불일치	타 시설물
점검대상	43	5	7		17	14	3
정비완료	32		2		17	13
정비예정	11	5	5			1	3

1-1. 정비예정

- 사업소 자체 정비 : 침하 2건(NO 3, 4), 돌출 3건(NO 171, 196, 201)

- 관리기관(구청) 정비 의뢰 : 돌보도, 침하 3건((NO 160, 163, 164), 돌출 2건(NO 24, 100)

- 타기관 시설물 : 3건(수자원공사 NO 6, 7, 통신사 NO 120)

[별첨2]

□ 정비 내역

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
3	홍지동 세검정3거리 (세검8교앞)	중부수도 사업소	상수	￠648	침하	진행 중 (정비예정)
4	홍지동 세검정3거리 (세검8교옆)	중부수도 사업소	상수	□600 x700	침하	진행 중 (정비예정)
6	진흥로 498 (또래오래)	중부수도 사업소	상수	￠648	돌출	타 시설물 (한국수자원 공사)
7	진흥로 498 (또래오래)	중부수도 사업소	상수	￠648	돌출	타 시설물 (한국수자원 공사)
9	종로3길 33 (KT광화문빌딩)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
24	우정국로 69 (동일빌딩)	중부수도 사업소	상수	￠648	돌출	진행 중 (정비의뢰)
31	종로 64 (스타벅스커피)	중부수도 사업소	상수	￠318	돌출	정비완료
41	종로 78 (뱅뱅)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
44	인사동길 49 (신축현장)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
47	인사동길 59 (GS25)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
51	북촌로 14-2 (홍원)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치 소음	철개하자 (위치조정 안됨)
69	세종대로 179 (광화문전화국)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
73	세종대로 159 (티비디샵)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
74	세종대로 159 (티비디샵)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
75	세종대로 161 (홀리스커피)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
77	세종대로 169 (엔제리너스커피)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
90	적선동 177 (주차장)	중부수도 사업소	상수	￠320	돌출	정비완료
97	사직로8길 17 (귀인)	중부수도 사업소	상수	￠400	패턴불일치	정비완료
98	사직로8길 15 (당주정육점)	중부수도 사업소	상수	￠400	패턴불일치	정비완료
100	효자로 12 (국립고궁박물관)	중부수도 사업소	상수	￠235	돌출	진행 중 (정비의뢰)
107	수표로 125 (낙원동235-5)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
120	창경궁로 109 (인의동112-14)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	타 시설물 (체신맨홀)
123	창경궁로 83 (예지동32-1)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
130	율곡로 238 (충신동60)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
133	율곡로 255 (충신동27-23)	중부수도 사업소	상수	□500 x500	소음	정비완료
144	삼일대로 396 (종로2가56-24)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
149	돈화문로 62-1 (묘동133-1)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
151	돈화문로 32-1 (묘동61)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
153	돈화문로 45 (묘동175)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료

연번	위 치	관리기관	맨홀 종류	규격	정비원인	정비결과
155	돈화문로 24 (종로3가26-4)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
159	난계로 259 (숭인동1367)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
160	종로 115 (종로3가10)	중부수도 사업소	상수	계량기 보호통	침하	진행 중 (정비의뢰)
162	종로 128 (종로3가130)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
163	종로 137 (종로3가28-2)	중부수도 사업소	상수	계량기 보호통	침하	진행 중 (정비의뢰)
164	종로 141-1 (종로3가37-7)	중부수도 사업소	상수	￠648	침하	진행 중 (정비의뢰)
170	종로 188 (종로4가137-3)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
171	종로 197-1 (종로4가6)	중부수도 사업소	상수	계량기 보호통	돌출	진행 중 (정비예정)
179	종로 213 (종로5가90)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
181	종로 258 (종로6가253-6)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
185	종로 317-2 (창신동168)	중부수도 사업소	상수	□500 x500	소음	정비완료
189	종로 393-1 (숭인동191)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
196	지봉로 108 (숭인동7-13)	중부수도 사업소	상수	￠318	돌출	진행 중 (정비예정)
201	지봉로 29 (창신동327-2)	중부수도 사업소	상수	￠648	돌출	진행 중 (정비예정)
205	청계천로 121 (관수동120-1)	중부수도 사업소	상수	￠648	소음	정비완료
224	율곡로 78 (운니동114-2)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료
226	율곡로 190 (연지동1-1)	중부수도 사업소	상수	￠648	패턴불일치	정비완료