[붙임 4]

피난·방화시설 불시단속 결과보고서

(중랑소방서)

□ 단속개요

○ 기  간 : 2014. 7. 28. ~ 9. 30.

○ 대  상 : 111개소(다중이용시설 등)

○ 인  원 : 3개반 6명

□ 추진결과 (실시 : 110개소,  미실시 : 1개소(폐업))

○ 양  호 : 109개소

○ 불  량 : 1개소

□ 분야별 주요 불량내용

연번	대상물	위치	용도	지적사항	조치내용	비 고
1	이제 산후조리원	중랑구 신내로25가길 2	산후조리원	피난구유도등 2개 불량	조치명령

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 없음

○ 향후 개선대책

- 없음