붙 임		비화재경보 개선을 위한 현장 의견서

소 속		서대문소방서 북가좌119안전센터
의 견	문 제 점	○ 무인관리 사무실 소방시설 오작동으로 불필요 출동력 낭비 ○ 소방시설 오작동(기타 등 원인) 처리 중 실질적 화재 출동 대응 지연
	개선방안	○ 관내 반복적 자동화재속보설비 및 비화재 경보 오작동 시설 비상연락망 작상하여 사무실 관리 함.