암사2정수센터 탈수기 제작·구매 설치

1. 사업 개요

- 암사2정수센터(서울특별시 강동구 아리수로 131) 배출수처리장 내

고압벨트프레스탈수기 2대와 벨트컨베이어 2대를 제작설치하는 사업

2. 사업 범위

- 기존 탈수기 4대 및 벨트컨베이어 2대 철거(고재처리 포함)

- 신규 탈수기 2대 및 벨트컨베이어 2대 제작·설치

- 탈수공정 제어시스템 1식

※ 세부사항은 제작지침서 참고

3. 주요설비 사양

- 150kg·DS/m·hr × 3m 의 고압벨트프레스 탈수기 2대

- W900mm × 21.5mL 의 벨트컨베이어 1대

- W900mm × 8.35mL 의 벨트컨베이어 1대

4. 사업비

- 약 679백만원(발주금액)

5. 계약방법

- 중소기업자간 실적제한경쟁으로

- ‘중소기업확인서’와 구매 품목에 대한 ‘직접생산증명확인서’를 소지하고,

- 입찰 공고일 전일 기준 최근 10년 이내에 정수장 또는 하수(폐수)처리장에 150kg·DS/m·hr 이상 × 3m이상의 고압벨트프레스 탈수기를 제작·납품한 실적이 있는 업체

- 분담이행방식의 공동계약 가능(탈수기와 벨트컨베이어 제작설치 분할)

6. 문의처

- 서울특별시 상수도사업본부 생산부 기전설비과 곽대근 주무관

- 전화 : 02) 3146-1333

- 메일 : gwak0914@seoul.go.kr  끝.