장비보유 및 관리현황

□ 동원가능 양수기

□ 총 94대 [수도사업소 19대, 정수센터 28대, 공사현장 47대 ]

□ 정수센터 양수기 보유현황

기관명	형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관장소	펌프이동시필요장비	전화번호	담당자
						구경 (㎜)	길이 (m)
광암	수중	2	2	7	0.3	50	10	유지관리실	차량	3146-5375	최윤수
광암	엔진	1	5.5	28	1.1	80	10	유지관리실	차량	3146-5373	최윤수
광암	모터	2	5	20	1.5	100	50	유지관리실	차량	3146-5375	최윤수
구의	모터	1	7.5	20	1.4	100	50	정수과	차량	3146-5474	이범호
구의	모터	1	10	42	1.1	80	50	정수과	차량	3146-5474	이범호
구의	엔진	1	5	10	1.1	50	60	물품창고	차량	3146-5474	이범호
구의	엔진	1	18	25	0.8	80	50	물품창고	차량	3146-5474	이범호
구의	수중	2	20	50	0.5	100	60	물품창고	차량	3146-5474	이범호
뚝도	수중	1	10	30	0.8	100	200	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	수중	1	7.4	25	0.6	80	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	수중	1	5	20	0.5	80	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도 (생산부)	수중	1	14.8	15	2.5	150	20	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도 (생산부)	수중	1	10	30	0.8	100	200	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도 (생산부)	엔진	1	9	30	1.6	100	200	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	엔진	1	9	30	1.6	100	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	수중	2	20.1	50	0.5	100	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	수중	1	40.2	50	1.6	100	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영
뚝도	엔진	1	18	20	1.0	65	100	수리반 창고	자체보유 1톤 트럭	3146-5581	정춘영

기관명	형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관장소	펌프이동시필요장비	전화번호	담당자
						구경 (㎜)	길이 (m)
암사	수중	2	3	20	0.3	80	60	수방창고	차량	3146-5778	김응균
암사	수중	2	2	17	0.3	50	20	수방창고	차량	3146-5778	김응균
강북	수중	1	2	15	0.3	50	20	수방창고	1톤 차량	3146-5885	이석준
강북	수중	1	1	10	0.17	50	20	수방창고	1톤 차량	3146-5885	이석준

□ 사업소 양수기 보유현황

기관명	형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자
						구경 (㎜)	길이 (m)
동부	엔진	1	5	28	1.8	100	10	대현산 배수지	차량(트럭)	3146-2816	채규성
동부	엔진	1	5	30	1.1	75	10	대현산 배수지	차량(트럭)	3146-2816	채규성
북부	수중	1	7.5	7	2	100	20	업체창고	차량	3146-3404	이한수
북부	엔진	1	5.5	5	1	65	10	업체창고	차량	3146-3393	박상권
북부	엔진	2	5.5	8	1.5	50	20	업체창고	차량	3146-3404	이한수
북부	엔진	3	5.5	5	1	65	10	업체창고	차량	3416-3406	이한수
북부	엔진	1	5.5	5	1	65	10	업체창고	차량	3146-3392	이한수
북부	엔진	2	4.7	8	1	65	10	현장 사무실	차량	3146-3373	권택중
북부	엔진	2	4.7	8	1	75	15	현장 사무실	차량	3146-3358	김재영
북부	엔진	3	4.7	8	1	75	15	현장 사무실	차량	3146-3358	김재영
강동	엔진펌프	2	5.5	8	1.5	50	15	사업소 창 고	1톤트럭	3146-5145	김종식, 왕해용

□ 공사현장 양수기 현황

기관명	현장명	위 치 (전화번호)	공사감독 부서	펌프형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관 장소	이동장비
									구경(㎜)	길이(m)
중부수도	중부관내 누수복구공사	용산구한남동 (798-6767)	시설관리과 (3146-2222)	엔진	8	5.5	5	1	65	15	자재창고	트럭
중부수도	중부관내 누수복구공사	용산구한남동 (798-6767)	시설관리과 (3146-2222)	수중	1	7	15	1	100	10	자재창고	트럭
중부수도	용산,중구 시설물보수	용산구 (3402-2497)	급수운영과 (3146-2158)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	종로,성북 시설물보수	종로구신영동 (744-0153)	시설관리과 (3146-2152)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	중구관내 상수도공사	중구 (309-2123)	급수운영과 (3146-2160)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	용산구관내 상수도공사	용산구 (2627-5525)	급수운영과 (3146-2149)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	평창동 등 8개동 상수도공사	종로구평창동 (3411-9284)	시설관리과 (3146-2194)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	창신동 등 10개동 상수도 공사	종로구창신동 (859-4560)	시설관리과 (3146-2199)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	석관동 등 10개동 상수도 공사	성북구석관동 (373-2144)	시설관리과 (3146-2208)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
중부수도	정릉동 등 10개동 상수도 공사	성북구정릉동 (921-2790)	시설관리과 (3146-2205)	엔진	1	5.5	5	1	65	10	자재창고	트럭
서부수도	긴급누수복구	백련저수지 (02-3216-6761)	시설관리과	엔진	2	5	15	0.7	65	10	백련저수지	트럭
서부수도				수중	1	5	15	0.9	100	10		트럭
서부수도				수중	1	5	15	3	150	10		크레인
동부수도	성동,광진 누수복구	*************	시설관리과 3146-2824	엔진	5	5.5	6	1	50	30	업체창고	트럭
동부수도	성동,광진 누수복구	*************	시설관리과 3146-2824	수중	1	5.5	6	1	100	30	업체창고	트럭
동부수도	중랑,동대문 누수복구	*************	시설관리과 3146-2824	엔진	5	5.5	6	1	50	30	업체창고	트럭
동부수도	중랑,동대문 누수복구	*************	시설관리과 3146-2824	수중	1	5.5	6	1	100	30	업체창고	트럭
동부수도	광진구 관내 상수도공사	*************	급수운영과 3146-2870	엔진	1	5	5	1	50	10	업체창고	트럭
강서수도	2017년 강서,양천,구로구일대 긴급누수복구공사	누수복구업체창고 (02-2696-2190)	강서수도사업소 시설관리과	수중	4	6	18	0.6	50	6	차량	인 력 차 량 (트럭)

기관명	현장명	위 치 (전화번호)	공사감독 부서	펌프형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	호 스		보관 장소	펌프이동시필요장비
									구경(㎜)	길이(m)
남부수도	남부수도사업소 관내 누수복구공사	동작구본동 (822-3022)	시설관리과	수중펌프	2	5	10	4	150	20	업체창고	인력 차량 (트럭)
남부수도	관악,금천구관내 상수도 시설물설치 및 보수공사	금천구독산동 (*************)	급수운영과	엔진펌프	1	5.5	25	1	80	6	업체창고	인력 차량 (트럭)
남부수도	동작,영등포구관내 상수도 시설물설치 및 보수공사	동작구대방동 (*************)	시설관리과	엔진펌프	1	5.5	25	1	80	6	업체창고	인력 차량 (트럭)
강남수도	강남, 서초 누수복구현장	우면산가압장 (02-577-9284)	시설과 (3146-1455)	수중	2	5	15	4	80	20	자재창고	트럭
강남수도			시설과 (3146-1455)	엔진	2	5	22	2	150 75	12	자재창고	트럭
강동수도	긴급 누수복구	송파구오금동51 (*************)	시설과 (3146-1455)	엔진	1	7.5	20	3	100	18	업체창고	트럭