상수도관 파손 긴급 복구 시나리오

가상 시나리오

누수발생 메시지

○ 2015. 11. 18(수) 10:00분경 서울시 동작구 노들역을 지나던 시민 홍길동님이 상수도관 파손으로 수돗물이 누수되고 있는 상황을 발견하여 남부수도사업소에 신고하여 누수복구 담당이 현장을 확인한 결과

○ D800mm 배수관에서 누수되는 것으로 추정되는 수돗물의 양이 많아 안전시설 등을 설치하여 도로차량 및 시민들을 안전하게 통행할 수 있도록 유도한 후, 지수조치를 위하여 제수밸브 조절 및 수계조절

- 상도배수지 배수관으로 단수시 노량진동 지역 500세대 단수

조치사항 메시지

○ 누수복구 담당은 파손된 상수도관의 복구를 위하여

- 긴급 누수복구업체에 작업 지시

- 관련 공무원 및 감리자, 복구업체관계자에 대한 비상근무 명령

- 누수복구현장은 시설관리과장과 복구업체 현장대리인이 지휘, 감리자 입회

○ 누수복구에 필요한 장비, 자재 출동

- 작업차량 2대, 양수펌프(∮50㎜,150㎜) 4대,

- 야간 조명시설(조명등, 손전등) 2세트 ⇒ 야간 누수복구 대비

- 발전기, 소형 굴착기, 콤프레샤, 용접기, 관절단 장비 각 1대

- 누수복구자재 및 이음관 등 부속자재를 이용하여 누수부위 복구 시행

○ 누수지역 단수가구(500세대)에 홍보 및 급수지원

- KT의 통합메시지 전송 서비스 크로샷 메시지 전송

- 본부 홈페이지와 수도사업소 홈페이지에 단수예고 안내문(연습상황표시)을 게시

- 비상급수차량으로(물을 적재하지 않고 가상 절차 이행) 수돗물 공급

기타사항

○ 구청, 경찰서, 소방서등 관계 기관에 상황통보 및 협조요청 공문 발송

○ 누수발생 및 복구 조치 완료 후 상황처리 경과 및 결과를 사업소장에게 보고