◦ 세부 현황

연도	용역명	업체명	용역 기간	용역비 (백만원)	대상 시설	평가 등급	비고
계 : 31건				2,332	135개소
’12년	소계 : 5건			349	7개소
	월곡대배수지 외 2개소 정밀안전진단용역	대한민국 상이군경회	’12.4.10 ~8.8	78	월곡(대)배수지 등 3개소	B
	노량진배수지 정밀 안전진단용역	㈜이디시엠	’12.4.1 ~7.20	61	노량진배수지	B
	오금배수지 정밀 안전진단용역	㈜대한 콘설탄트	’12.9.10 ~12.10	27	오금배수지	B
	뚝도아리수정수센터 정수지 및 관로 정밀안전진단용역	대한민국 상이군경회	’12.4.10 ~12.31	61	뚝도아리수정수센터 정수지 및 관로	B
	영등포아리수정수센터 취,정수장 시설물 정밀안전진단용역	㈜삼림 엔지니어링	’12.6.9 ~12.24	122	영등포아리수정수 센터 제1정수장	B
’13년	소계 : 14건			744	65개소
	도원배수지 외 4개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역
		대한민국 상이군경회	’13.4.1 ~ 9.13	29	도원, 보광 등 5개소	B
	경내배수지 외 14개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역
			’13.3.21 ~ 9.20	74	경내, 평창1 등 15개소	B
		대한민국 상이군경회
		㈜제일ENG. 종합건축사 사무소
	북악터널배수지 외 13개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역		’13.4.4 ~ 11.30	71	북악터널, 태진 등 14개소	B
	삼우배수지 외 4개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	㈜세안 안전진단	’13.4.5 ~ 9.11	36	삼우, 독박골 등 5개소	B
	불광터널배수지 정밀안전진단용역	대한민국 상이군경회	’13.4.1 ~ 7.5	37	불광터널배수지	B
	금호배수지외 1개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	㈜세기건설 안전 ENG.	’13.4.5 ~ 6.19	17	금호배수지	A
					응봉배수지	B
	대현산배수지 정밀안전진단용역	㈜한국시설 안전연구원	’13.4.3 ~ 8.1	96	대현산배수지	B
	용마배수지 외 1개소 정밀안전진단용역	(사)대한산업 안전협회	’13.3.8 ~ 8.9	51	용마, 용마소	B
	남현배수지 외 4개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	㈜한국건설 방재연구원	’13.4.17 ~ 10.19	40	남현, 금천 등 5개소	A
	사당3배수지 외 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	(재)한국건설 안전기술원	’13.4.15 ~ 10.11	31	사당3, 4 등 6개소	B

연도	용역명	업체명	용역 기간	용역비 (백만원)	대상 시설	평가등급	비고
’13년	방배배수지 외 4개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	대한민국 상이군경회	’13.4.24 ~ 10.25	51	방배, 양재 등 5개소	B
	길동배수지 외 1개소 정밀점검용역	대한민국 상이군경회	’13.3.6 ~ 6.20	10	길동, 거마	B
	뚝도아리수정수센터 공동구 정밀점검용역	한국건설 품질연구원	’13.3.21 5.29	6	뚝도아리수정수 센터 공동구	B
	강북아리수정수센터 취정수장 정밀안전진단 용역	㈜삼림 엔지니어링	’13.6.14. ~12.21	195	강북아리수정수 센터 취정수시설	B
’14년	소계 : 12건			1,239	63개소
	월곡배수지 외 5개소 정밀점검용역	대한민국 상이군경회	’14.3.13. ~8.14	25	월곡(대)배수지 등 6개소	B
	증산배수지 외 2개소 정밀점검용역	대진 이엔씨	’14.3.27. ~8.29	54	증산, 수색 등 3개소	B
	아차산배수지 외 2개소 정밀안전진단용역	한국재난 연구원	’14.2.27. ~8.6	92	아차산 등 3개소	B
	오금배수지 외 1개소 정밀점검용역	㈜이디씨엠	’14.3.10. ~6.20	9	오금배수지 등 2개소	B
	강북아리수정수센터 취수시설물 정밀점검용역	㈜경안 기술단	’14.3.21. ~6.29	41	강북통합 취수장 시설물	B
	공릉배수지 외 15개소 정밀안전진단용역	㈜한국시설 안전연구원	’14.6.2. ~12.28	243	공릉, 월계 등 16개소	진행중
	목동배수지 외 13개소 정밀안전진단용역	한국건설 품질연구원	’14.5.15. ~12.30	171	목동, 신월 등 14개소	진행중
	노량진배수지 외 11개소 정밀안전진단 및 정밀점검용역	한국건설 품질연구원	’14.5.15.~12.31	127	노량진, 독산 등 12개소	진행중
	반포배수지 외 2개소 정밀안전진단용역	대한민국 상이군경회	’14.6.25. ~11.22	79	반포배수지 등 3개소	진행중
	광암아리수정수센터 시설물 정밀 안전진단용역	㈜한국시설 안전연구원 외 1개사	’14.6.5. ~12.1	122	광암아리수정수 센터 정수시설	진행중
	구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단 용역	대한민국 상이군경회	’14.3.24. ~12.26	62	구의아리수정수 센터 정수시설	진행중
	암사아리수정수센터 취·정수장 시설물 정밀안전진단용역	㈜한국시설 안전연구원 외 1개사	’14.5.19. ~12.14	214	암사아리수정수 센터 취정수시설	진행중