소방안전관리자 선임 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 깊은 감사 드립니다.

귀하(기관)께서 소유(관리)하는 건축물은 소방안전관리자를 선임하여야 함을 안내하오니,

다음 사항을 참고하여 소방안전관리자 선임 및 소방안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 소방안전관리자 선임 절차(소방시설법 시행규칙 제14조)

선임사유발생 (사용승인, 해임 등)	30일이내	소방안전관리자 선임(선정)	14일이내	선임신고 (실무교육 안내)

2. 선임 신고 구비서류

○ 직접 ⇒ 건물주 또는 점유자 도장(또는 서명), 소방안전관리자 자격 수첩(원본), 선임신고서

※ 자격수첩 문의: 한국소방안전원(☎ 02-2671-9076~8, http://www.kfsi.or.kr)

○ 대행 ⇒ 업무대행위탁계약서(사본), 관리업등록증, 사업자등록증, 자격증(사본), 선임신고서

3. 소방안전관리자 업무(소방시설법 제20조)

○ 소방계획서의 작성 및 시행                  ○ 자위소방대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육

○ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리   ○ 소방훈련 및 교육

○ 소방시설이나 그 밖의 소방관련시설의 유지·관리   ○ 화기(火氣) 취급의 감독

○ 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

4. 소방안전관리자 선임 대상(소방시설법 시행령 제22조)

특급	→ 50층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트 → 30층 이상(지하층 포함)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 것(아파트는 제외) → 연면적 20만제곱미터 이상인 것(아파트는 제외) ※ 동·식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고, 위험물 저장 및 처리 시설 중 위험물 제조소등, 지하구를 제외
1급	→ 30층 이상(지하층 제외)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 아파트 → 연면적 15,000㎡ 이상인 것(아파트는 제외) → 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외) → 가연성가스를 1,000톤 이상 저장ㆍ취급하는 시설 ※ 동·식물원, 철강 등 불연성 물품을 저장·취급하는 창고, 위험물 저장 및 처리 시설 중 위험물 제조소등, 지하구를 제외
2급	→ 스프링클러ㆍ간이스프링클러ㆍ물분무등소화(호스릴 제외)ㆍ옥내소화전 해당 대상물 → 가스제조설비시설 또는 가연성가스를 100톤이상 1,000톤미만 저장ㆍ취급하는 시설ㆍ 지하구 → 공동주택(300세대 이상, 150세대이상이고 E/V설치된 대상, 150세대 이상 중앙집중식 난방방식의 대상) → 국보 또는 보물로 지정된 목조건축물
3급	→ 자동화재탐지설비 해당 대상물

5. 소방안전관리자 선임 자격(소방시설법 시행령 제23조)

	자격증	강습교육 시험합격자
특급	소방기술사, 소방시설관리사, 소방설비기사(5년이상1급경력자), 소방설비산업기사(7년이상1급경력자)소방공무원20년이상 경력자	5년이상 1급 경력자, 7년이상 특·1급보조자 경력자, 소방공무원10년이상 근무경력자, 소방안전관리학과 박·석사 학위취득 후 3년 이상 1급 경력자. 특급 10년이상 보조자 경력자, 강습교육수료자
1급	소방설비기사, 소방설비산업기사, 산업안전(산업)기사(2년이상2·3급경력), 소방공무원(7년 이상), 위험물기능장·산업기사·기능사(위험물안전관리자로 선임된 경우), 가스안전관리자, 전기안전관리자	소방안전관리학과 졸업자(2년이상경력자), 소방안전관련학과 졸업자 및 소방안전 교과목 12학점 이상 이수 후 졸업자(3년이상 경력자)로 시험합격자, 소방행정학 또는 소방안전공학 석사학위 이상 취득자, 5년 이상 2급 경력자, 강습교육(특·1급·공공기관)수료자, 2급 강습교육 수료자(특·1급 보조자 5년 이상 경력자, 2급 보조자 7년 이상 경력자)
2급	건축사, 산업안전(산업)기사, 건축(산업)기사, 일반기계기사, 전기기능장, 전기(산업)기사, 전기공사(산업)기사, 위험물기능장, 위험물산업기사, 위험물기능사, 광산보안(산업)기사, 소방공무원 3년이상 경력자	소방안전관리학과 졸업자, 소방안전관련 교과목 6학점 이상 이수 후 졸업자, 소방안전 관련 학과 전공 후 졸업자, 의용소방대원(3년이상) 경력자, 보조자 3년이상 경력자, 2년이상 3급 경력자, 강습교육수료자
3급	소방공무원 1년 이상	의용소방대원(2년 이상) 경력자, 강습교육 수료자, 보조자 2년이상 경력자

	《 일부 법령개정 내용 정리 》
□ 소방안전관리자 선임 대상 변경(′16.1.28. 시행) □ 소방안전관리 업무대행기준(2급 및 연면적 1만5천㎡ 미만이고 11층 이상인 1급 대상물만 허용) (’14.7.8. 시행) □ 작동기능점검 결과보고서 소방서 제출의무 신설(’15.1.1. 시행) □ 소방안전관리자의 실무교육(2년 1회 이상 → 선임 후 6개월이내, 2년 1회 이상) (’15.1.1. 시행)

※ 자격취득 문의: 한국소방안전원(☎ 02-2671-9076~8, http://www.kfsi.or.kr)

※ 기타 문의: 서초소방서 위험물안전팀(☎ 02-594-4119, FAX 02-532-2116)

서초소방서