- 효율적인 화재예방 및 재난업무 지원을 위한 -

소방용수지킴이 및 비상소화장치 전담제 자체 운영계획

▣ 소방용수 안전지킴이 활동

○ 편성인원 : 2명

구 분	성 명	성 별
1조	박선희	여
	김숙현	여

○ 점검대상 :  지상식 30개소

○ 점검일정 :  6월

○ 활동내용

- 소화전 파손, 오물적치, 임의사용 등 발견 시 소방서 통보

- 정기조사 및 소화전 도색, 보온 공사 준공검사 등

▣ 비상소화장치 전담제 운영

○ 점검일정 :  6월,9월,12월

○ 대    상 : 비상소화장치 30개소

○ 편성인원 : 10명(2명 5개조)

구분	1조	2조	3조	4조	5조
현 장 대응단	장명옥 최종선	김은숙 송관임	윤희선 이광성	이인순 김현숙	윤재란 조순희

▷ 비상소화장치함 인근 거주 의용소방대원으로 편성

○ 활동내용

- 비상소화장치 사용법 교육 및 홍보

- 비상소화장치 내·외부 확인 및 작동점검 등

▣ 행정사항

○ 의용소방대원 활동시간은 1일 2시간 이내로 한정.

○ 담당자는 의용소방대원 활동 시 안전사고대비 교육 및 필요한 점검도구 제공. 끝.