설날대비 안전점검 결과(총괄)

( 서부도로사업소 )

점검대상 : 34개소

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	옹벽	지하도 상 가
시설수	34	4	2	12		5	11

점검결과

○ 점검인원 : 총 20명(공무원 17명, 외부전문가 3명)

○ 시설물별 적출 건수

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	옹벽	지하도 상 가
적출건	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
조 치	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
미조치	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

○ 주요 적출사항(시설물 분야)

구분	계	시설물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전시설파 손	청소 등
적출건
조 치
미조치

○ 주요 적출사항(기전 분야)

구분	계	전기설비 불 량	기계설비 불 량	통신설비 불 량	방재설비 불 량	기타관리부적정 등	기타
적출건	4	-	-	2	2	-	-
조 치	2	-	-	1	1	-	-
미조치	2	-	-	1	1	-	-

주요 점검 및 정비 사진  ※ 점검결과 보고 시 활용

정비 전		정비 후
연번	(정비 전)사진설명(위치, 내용)	(정비 후)사진설명(위치, 내용)
정비 전		정비 후
연번	(정비 전)사진설명(위치, 내용)	(정비 후)사진설명(위치, 내용)
정비 전		정비 후
연번	(정비 전)사진설명(위치, 내용)	(정비 후)사진설명(위치, 내용)