「저탄소 녹색성장 기본법」과「공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영」관련

2016. 에너지 사용량 분석 및 절감대책

2016. 5월 에너지 사용량 분석 및 절감대책

Ⅰ			에너지 사용 현황

① 전기사용량(단위 : kWh)                         중화119안전센터

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2012	9,496	8,074	6,032	4,194	3,476	3,093	3017	4239	4,644	2,740	2,996	3,640	55,642
2013	6,237	5,610	3,894	3,670	3,357	3,280	3,078	3,178	3135	2761	2,992	3,424	44,616
2014	4,368	4,452	3,652	3,576	2,849	2,898	2,901	3,898	3152	2818	3015	3409	40,988
12~14 평 균	6,700	6,045	4,526	3,813	3,227	3,090	2,998	3,771	3,643	2,773	3,001	3,491	47,082
7 % 절 감	6,231	5,622	4,209	3,564	3,001	2,874	2,788	3,507	3,388	2,578	2,790	3,246	43,786
2016	4,930	6,872	4,322	3,469	2932
증 가		1,250 (22%)	113 (2%)
감 소	1301 (20%)			95 (2.6%)	69 (2.2%)

② 가스사용량(단위 : N㎥)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2012	1,327	3,352	4,533	5,310	594	326	168	0	0	125	7,065	7,764	30,564
2013	881	1,204	852	735	545	204	26	0	0	4	240	674	5,365
2014	1,018	949	1,038	713	415	279	206	2	0	78	299	603	5,600
12~14 평 균	1,075	1,835	2,141	2,252	518	269	133	0.6	0	69	2,534	3,013	13,843
7 % 절 감	1,000	1,706	1,991	2,094	481	250	124	0.62	0	64	2,357	2,802	12,873
2016	1,076	1,103	1,101	785	460
증 가		76 (7%)
감 소	565 (34%)		890 (44%)	1309 (62.5%)	21 (4.3%)

③ 상, 하수도 사용량(단위 : 톤)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2012		289		501		431		289		289		267	2,066
2013		170		166		183		192		206		157	1074
2014		152		165		178		200		186		179	1,060
12~14 평 균		203		277		264		227		227		201	1,400
7 % 절 감		189		257		245		211		211		186	1,302
2016		141		152
증가
감 소		48 (25%)		105 (40.8%)

Ⅱ			분석 결과

- 전기요금 : 7%절감 목표인 3,001kWh 사용량보다 69kWh 감소

- 가스요금 : 7%절감 목표인 481N㎥보다 21N㎥ 감소

Ⅱ			향후 에너지 절감 대책

◎ 7% 절감목표에 도달하진 못했지만 전기(2.2%절감), 가스(4.3%절감)함

◎ 불필요한 전등 소등 및 사용하지 않는 PC, 모니터 끄기 생활화

◎ 보안점검 시 콘센트 스위치 차단, 사무기기 대기전략 차단, 불필요한 점등여부 확인

◎ 온수 시간제 사용 및 필요한 용도에만 가스 사용 등