영등포아리수정수센터 일반정보

□ 사업장별 시설현황

시설명	위 치	면 적	처리용량
정수장	영등포구 노들로 11(양화동)	171,694㎡	60만㎥/일

□ 급수구역 : 4개구(강서,양천,구로,금천) 60개동

□ 급수인구 : 약 174만명

□ 취급 유해화학물질(사고대비물질) : 염소

□ 사업장 위치

정수장

□ 사업장 일반현황

사업장명	사업장 위치	대상물질	고압가스(염소) 저장소 허가일	비 고
영등포아리수 정수센터 정수장	서울시 영등포구 노들로11	염소	1983.12.15	사고대비 물질

□ 염소 취급시설(설비) 개요

보유수량	자동중화장치	기화기	투입기	사용용도
압력용기 43대	2대(염소가스 중화)	4대	13대	살균ㆍ소독

□ 방제장비 보유현황

소석회 살포기	공기호흡기	방독면	보호복	비 고
5대 (염소가스 중화)	6대	34개	5개

□ 염소 누출사고 유무

○ 정수장 통수 이후(1983. 12. 15) 사고사례 없음

○ 향후에도 염소 취급시설 개선(이중 삼중의 안전장치 설치) 및 지속적인 안전점검과 교육 등 안전관리를 강화하여 염소관련 사고예방