VE통합 원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명: 서울혁신파크 조성공사(건축)

□ 사업개요

위 치	은평구 통일로 684일대
공사개요	- 공사개요 · 미래청: 지상1층~지상5층 내진보강 및 건축마감 계획 · 참여동: 지상2층~지상2층 내진보강 및 건축마감 계획 · 단지조성: 편의시설 및 조경계획
공사기간	착공일로부터 7개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	5,373,291	천원
◦ 심사금액 :	5,277,190	천원
◦ 절 감 액 :	96,101	천원
◦ 절 감 률 :	1.79	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외 5종 (△157천원)

◦ 일위대가 조정

- 건식벽설치: 서울형품셈 적용(△6,477천원)

- 창호주위후레싱: 견적품 → 표준품셈 적용(△34,962천원)

◦ 공사 원가계산 제비율 조정

- 안전관리비: 1.97%(50억이상)→1.86%+5,349,000(50억미만)(△824천원)

- 건설기계대여대금지급보증서발급수수료

: 0.49% → 0.07%(종합건설업)(△15,763천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음