작업지시서

▢ 지 시 번 호 : 2020년 – 제1차

▢ 공  사  명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수공사(연간단가)

▢ 지 시 일 자 : 2020. 04. 01.

▢ 작 업 기 간 : 2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 20.

▢ 계약상대자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

▢ 작 업 내 용 : 아래와 같이 시설물 보수 작업지시를 요청하오니 기한내 작업완료하고 완료보고서를 2020년 4월 20일까지  제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 150,000천원

○ 작업지시 내역

연번	공원별	시설명	손상내용	보수계획
1	양 화	당산역 연결 보행교	∘4번출구 방면 계단데크 침하	∘데크철거 및 재설치
2	〃	양화대교 남단 승강기 상부	∘바닥데크 손상	∘데크 보수
3	여의도	63빌딩 밑 진출입로	∘도로표면 소파	∘도로표면 보수
4	〃		∘과속방지턱 손상	∘과속방지턱 교체
5	〃		∘목재 가드레일 노후	∘철제 가드레일 교체
6	〃	물빛광장분수	∘계단석 침하	∘판석 보수
7	〃	피아노물길	∘판석·계단석 침하	∘판석 보수
8	〃	파천교 옆 계단	∘계단석 파손	∘계단석 철거후 재설치
9	〃	당산동 샛강 보행육교	∘강화유리(유리벽) 깨짐	∘강화유리 철거 및 제작설치
10	강 서	가양구름다리	∘조류 배설물로 강재부식 진행	∘조류유입 방지망 설치
11	난 지	난지하늘다리	∘강화유리(유리벽) 깨짐	∘강화유리 철거 및 제작설치
12	〃	난지거울분수	∘바닥판석 파손	∘판석 보수
13	잠 실	잠실대교 남단 교상계단(상류)	∘안전손잡이 목재부 탈거	∘안전손잡이 보수
14	뚝 섬	뚝섬음악분수	∘바닥판석 파손	∘판석 보수
15	〃	뚝섬조형물분수	∘상단 콘크리트 깨짐	∘콘크리트 보수 후 도색