작업지시서

▢ 지 시 번 호 : 2020년 – 제2차

▢ 공  사  명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수공사(연간단가)

▢ 지 시 일 자 : 2020. 05. 01.

▢ 작 업 기 간 : 2020. 05. 01. ~ 2020. 06. 12.

▢ 계약상대자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

▢ 작 업 내 용 : 아래와 같이 시설물 보수 작업지시를 요청하오니 기한내 작업완료하고 완료보고서를 2020년 6월12일까지  제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 95,000천원

○ 작업지시 내역

연번	공원별	시설명	손상내용	보수계획
1	광나루	천호대교 남단 교상계단(상류)	∘안전손잡이 초입부 탈락	∘부분제작 후 용접시공
2	〃		∘자전거경사로 강재부식	∘철재면 녹제거 및 재도장
3	〃	광진교~천호대교 차량진입로	∘도로표면 파손	∘도로표면 보수
4	〃	올림픽대교 남단 승강기	∘승강로-비상문 문턱틈새 조정	∘발판 설치
5	잠실	잠실철교 남단 교상계단(하류)	∘자전거경사로 강재부식 및 벗겨짐	∘철재면 녹제거 및 재도장
6	〃	잠실대교 남단 상류 차량진입로	∘도로표면 파손	∘도로표면 보수
7	〃	신천나들목 우측 차량진입로	∘도로표면 파손	∘도로표면 보수
8	잠원	동호대교 남단 교상계단(하류)	∘안전손잡이 초입부 탈락	∘부분제작 후 용접시공
9	이촌	이촌현대한강아파트 앞 차량진입로	∘출퇴근시 강변북로 회피용으로 이용	∘차선규제봉 설치 ∘안내간판 설치(2개소)
10	〃	이촌2동 보행육교	∘바닥 포장재 일부 파손	∘바닥 포장재 임시보수
11	〃	서부이촌동보행육교	∘바닥데크 일부 파손	∘데크보수
12	뚝섬	성수구름다리	∘육교(제외지) 우측산책로 이용객 추락위험	∘제외지 옹벽 난간 설치
13	〃		∘핸드레일 용접부 절단	∘핸드레일 재용접
14	반포	농구장 앞 차량진출입로	∘(진입로)도로표면 파손	∘도로표면 보수
15	〃	반포안내센터 우측 차량진출로	∘(진출로)도로표면 파손	∘도로표면 보수
16	〃	잠수교 남단 올림픽대로 방면 차량진출로	∘가드레일 난간 파손	∘난간 보수
17	망원	청암동 보도육교	∘신축이음부 실리콘 탈락	∘신축이음부 보수(2개소)
18	〃	마포종점나들목 옆 경사로	∘경계석 파손	∘경계석 보수
19	〃	토정나들목 위	∘경사로 경계석 파손	∘경계석 보수
20		토정나들목	∘자전거 이용 표지판 내용수정(민원)	∘철거 후 제작설치
21		마포나들목	∘자전거 이용 표지판 내용수정(민원)	∘철거 후 제작설치
22	여의도	물빛광장	∘데크파손	∘데크보수
23	〃	국회의사당 연결 보행교 옆 계단	∘계단 판석 돌출	∘철거 후 재시공
24	양화	당산역 연결 보행교	∘4번출구 옆 바닥데크 파손(일부)	∘데크보수