작업지시서

▢ 지 시 번 호 : 2019년 – 제7차

▢ 공  사  명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수공사(연간단가)

▢ 지 시 일 자 : 2019. 07. 03.

▢ 작 업 기 간 : 2019. 07. 04. ~ 2019. 07.31.

▢ 계약상대자 : ㈜민정토건 대표 백승언

▢ 작 업 내 용 : 아래와 같이 시설물 보수 작업지시를 요청하오니 기한내 작업완료하고 완료보고서를 2019년 7월 31일까지  제출하여 주시기 바랍니다.

○ 개략공사비 : 5,000천원

○ 작업지시 내역

연번	공원별	시설명	손상내용	보수계획
1	광나루	천호대교남단2	∘계단 시점부 안전난간 상부 파손	∘안전난간 보수
2	뚝 섬	잠실철교 북단 1, 2	∘강변북로 횡단구간 중앙부 체수	∘체수부 노면구배 조정
3	〃	잠실대교 북단	∘육교기둥 기초 연결볼트 표면부식	∘녹제거 및 도장
4	〃	성수구름다리	∘조류 배설물 처리요청 민원(응답소 민원)	∘조류유입 방지망 설치
5	반포	동작대교 남단 상류	∘카페구조물 연결부 균열 ∘계단과 벽체사이 누수	∘균열보수 및 상부 방수
6	〃	동작대교 남단 하류	∘계단타일 탈락 및 계단 하부 균열	∘타일 및 균열 보수
7	여의도	국회의사당 연결	∘난간하부 콘크리트 신축이음 손상	∘신축이음 보수
8	〃	당산동-샛강	∘ 육교 하부타일 부분적 탈락	∘타일 탈락부 보수
9	〃	여의도 하류	∘교량접속시설 계단하부 콘크리트 탈락 및 철근 노출	∘철근 방청 및 탈락부 보수
10	망 원	양화대교 북단 계단	∘계단 전면 강재 부식	∘녹제거 및 녹막이 도장
11	〃	청암 보도육교	∘조류 배설물로 강재부식 진행	∘조류유입 방지망 설치
12	난 지	난지계단	∘계단 철판 부식	∘부식부 녹제거 및 도장