특정기술 선정심사 제품 비교표(UPS)

구 분	국제통신공업(주)	대농산업전기	이온(주)	성신전기공업(주)	태진테크(주)
물품식별번호	23290431	22971334	23191668	23482902	21124101
UPS 규격명(모델, 형식)	UNIPOS-3000S-60K-60R	PPUN-3060-60	EM60-TT-60	BL3060-60	GPS502-060-60-T
외 관
입력전압 (V)	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220
출력전압 (V)	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220	AC 380/220
정격용량 (kVA)	60	60	60	60	60
정전보상시간 (min)	60	60	60	60	60
제어방식	ALL IGBT PWM방식	ALL IGBT PWM제어	IGBT PWM제어	IGBT PWM제어	고속스위칭방식
축전지 종류	무보수밀폐형	무보수형밀폐형	무보수밀폐형	무보수밀폐형	무보수밀폐형
크기(가로/세로/높이)(mm)	700/825/1500	800/800/1800	600/850/1760	700/850/1300	800/900/1560
관리/감시방법	SNMP/원격감시	RS232C/SNMP	SNMP/원격감시	SNMP/원격감시	원격감시
조달계약	우수조달물품	우수조달물품	우수조달물품	우수조달물품	일반제품
소재지	경기도 남양주시	경기도 광주시	경기도 안양시	경기도 수원시	경기도 포천시
가격(원)/대	24,583,000	27,903,000	30,800,000	30,830,000	28,600,000