서울특별시 서울물연구원

문서번호 미생물검사과-             (TEL: 02-3146-1786)        시행일자 : 2016. 7.

수   신 : 조달청장, 삼성전자(주)                발  신 : 서울특별시 서울물연구원장

제3자단가계약납품요구서

수요기관번호 : 2-11-78-10-00-00-4        납품요구번호 :

대 계약자 : 계약번호 제          호(20  .    .    .)로 조달청과 귀사간에 계약 체결한 물품에 대하여 계약조건에 따라 아래와 같이 납품하여 주시기 바랍니다.

대 조달청 : 상기 계약번호에 의거 해당계약자에게 다음과 같이 납품요구 하였기에 통보합니다.

연번	정부물품 분류번호	품 명	규 격	단 위	단 가	납품기한 (납품요구일로부터)	납품장소	인도조건
				수 량	금 액
1	230351994	전기히트펌프	실외기, 냉방14.5/난방16.7kW	대	1,686,000	60일	서울물연구원미생물검사과 바이러스실	현장설치도
				1	1,686,000
2	23031562	실내기	실내기, 냉방14.5/난방16.7kW	대	542,000	60일
				1	542,000
3	20912088	덕트설치	덕트설치 냉난방기용	m	6,300	60일
				15	94,500
4	20912096	덕트설치	덕트설치 냉난방기용	개	14,500	60일
				1	14,500
5	20912095	덕트설치	덕트설치 냉난방기용	개	6,880	60일
				2	13,760
6	20912092	덕트설치	덕트설치 냉난방기용	개	122,700	60일
				1	122,700
7	21567236	기본설치	기본설치, 냉매배관제외	식	588,700	60일
				1	588,700
8	10061680	냉매배관설치	냉매배관설치 φ12.7mm	m	6,000	60일
				20	120,000
9	10061682	냉매배관설치	냉매배관설치 φ15.88mm	m	7,080	60일
				20	141,600
10	22724061	룸콘트롤러	AWR-WE10N	개	48,500	60일
				1	48,500
11	10061686	설치용전선	룸컨트롤러용 설치용 전선	m	6,400	60일
				15	96,000
12	10061688	설치용전선	설치용 전선	m	6,400	60일
				20	128,000
13	20373322	PVC	PVC 드레인관 φ32mm	m	6,000	60일
				20	120,000
14	22271362	부품	싱글형 받침대 SI-LF 145	조	35,200	60일
				1	35,200
					3,751,460
	수수료	0.54%			20,250	(조달수수료)
	합 계				3,771,710	(부가세포함)

특수조건 : 계약서상 명시된 특수조건에 따른다.

검사 및 검수기관 : 서울특별시서울물연구원 (서울시 광진구 천호대로 716-10(구의2동130-1))

서울특별시 서울물연구원