감독대행 주간실적 보고

(급수 공사)

○ 추진 기간 : 2014. 06. 09 ~ 06. 15.

○ 보고 일시 : 2014. 06. 23.

(주)이 준 엔 지 니 어 링

감독대행 주간 추진실적

( 기간 2014. 06. 09 ~  06. 15.)

1. 급수공사 감독대행 현황(총괄)

□ 감독대행                                                     (단위 : 건수)

□ 불용관 정비                                                  (단위 : 건수 )

□ 포장복구 현황

14. 06. 09 ~ 06. 15.

○ 사업소별 포장복구 현황 : 별첨 1.

1-1. 순회 비상주 감독대행자 실적

□ 기  간 : 2014. 06. 16 ～ 2014. 06. 20.(5일간)

□ 현장 순회 실적

○ 현장 점검 : 17개소(강북 : 급수 8건,  강남 : 급수 9건)

○ 지도 점검 사항

- 안전관리 철저(굴착공사 시 유관기관 협의 철저)

- 기존분기점 폐쇄 적정 확인

- 자재 관리 상태 점검(사급자재 공급원 승인 시 검토 철저)

- 층 다짐 및 도로청소 상태

○ 지시 사항

- 주요 공정 및 시공물량 확인 철저

- 포장복구 시 골재 점검 및 다짐관리 철저

- 굴착공사 시 유관기관 협의 철저(특히, 도시가스)

□ 금월 순회기술지원 담당 중점 지도 점검 계획

○ 점검 대상

- 다짐 장비 보유 실태 및 다짐관리 점검.

- 포장복구 단면 및 포자 면적 확인.

- 포장복구 품질관리 상태(보조기층 및 기층재 적정성 점검).

- 단수공사 시 홍보 상태 점검.

- 사급자재 공급원 승인 여부 및 환경부 KC 인증 마크 확인 점검.

○ 기   간 : 2014. 06. 01 ~ 2014. 06. 30.

1-2. 기 타

□ 감독대행자 상호 업무 지원

○ 기 간 : 2014. 06. 09 ~ 06. 15.

○ 업무지원 실적

○ 사업소별 지원 현황 : 별첨 2.

2. 사업소별 감독대행 현황(1.1부터)                               (단위 : 건수)

3. 상수도관 부설현황

□ 공사종류별 관 부설 (금주/누계)                                     (단위 : m)

□ 사업소별 현황 (금주/누계)                                        (단위 : m)

4. 송․ 배수관 매설 세부 현황(D=80mm이상)

5. 종방향 불용관 현황

□ 총 괄                                                      (단위:건수)

□ 폐쇄 현황(누계)

◦ 분기점 폐쇄 방법                                                           (단위 : 건수)

◦ 관종별 폐쇄 연장                                                             (단위 : m)

◦ 구경별 폐쇄 연장                                                           (단위 : m)

□ 발견 및 폐쇄 세부 현황(금주)

6. 시정지시 현황

□ 총 괄                                                         (단위 : 건수)

□ 금주 시정지시 세부 현황

7. 개량 대상 배수관 발견 현황

□ 총 괄                                                      (단위 : 건수)

□ 금주 발견 현황

8. GIS배관 성과도 감독대행업무 추진 실적

○ 기  간 : 2014. 06. 09 ～ 06. 15.

○ 총 괄                                                              (단위 : 건수)

○ 사업소별 현황