감독대행 주간실적 보고

(급수 공사)

○ 추진 기간 : 2014. 06. 23 ~ 06. 30.

○ 보고 일시 : 2014. 07. 07.

(주)이 준 엔 지 니 어 링

감독대행 주간 추진실적

( 기간 2014. 06. 23 ~  06. 30.)

1. 급수공사 감독대행 현황(총괄)

□ 감독대행                                                     (단위 : 건수)

□ 불용관 정비                                                  (단위 : 건수 )

□ 포장복구 현황

14. 06. 23 ~ 06. 30.

○ 사업소별 포장복구 현황 : 별첨 1.

1-1. 순회 비상주 감독대행자 실적

□ 기  간 : 2014. 06. 30 ～ 2014. 07. 04.(5일간)

□ 현장 순회 실적

○ 현장 점검 : 26개소(강북 : 급수 13건,  강남 : 급수 13건)

○ 지도 점검 사항

- 안전관리 상태

- 보호통 설치 위치, 계량기 및 역류방지 밸브 적정 설치 확인.

- 자재 관리 상태 점검(사급자재 공급원 승인 시 검토 철저)

- 우기철 포장복구 및 밸브실 하자 점검 실태 확인.

○ 지시 사항

- 안전사고 예방 철저(유관기관 협의 철저)

- 우기철 포장복구 실태 점검 철저(당일 복구를 원칙으로 함)

- 사급자재 점검(KC 인증 제품).

□ 금월 순회기술지원 담당 중점 지도 점검 계획

○ 주요 점검 항목

- 보호통 설치 위치, 계량기 및 역류방지 밸브 적정 설치 확인.

- 사급자재 점검(KC 인증 제품).

- 제수밸브 벽돌 쌓기 및 철개 높이 평탄성 확인.

- 우기철 포장복구 실태 점검(당일 복구를 원칙으로 함).

- 우기철 포장복구 및 밸브실 하자 점검 실태 확인.

○ 기   간 : 2014. 07. 01 ~ 2014. 08. 31.

1-2. 기 타

□ 감독대행자 상호 업무 지원

○ 기 간 : 2014. 06. 23 ~ 06. 30.

○ 업무지원 실적

○ 사업소별 지원 현황 : 별첨 2.

2. 사업소별 감독대행 현황(1.1부터)                               (단위 : 건수)

3. 상수도관 부설현황

□ 공사종류별 관 부설 (금주/누계)                                     (단위 : m)

□ 사업소별 현황 (금주/누계)                                        (단위 : m)

4. 송․ 배수관 매설 세부 현황(D=80mm이상)

5. 종방향 불용관 현황

□ 총 괄                                                      (단위:건수)

□ 폐쇄 현황(누계)

◦ 분기점 폐쇄 방법                                                           (단위 : 건수)

◦ 관종별 폐쇄 연장                                                             (단위 : m)

◦ 구경별 폐쇄 연장                                                           (단위 : m)

□ 발견 및 폐쇄 세부 현황(금주)

6. 시정지시 현황

□ 총 괄                                                         (단위 : 건수)

□ 금주 시정지시 세부 현황

7. 개량 대상 배수관 발견 현황

□ 총 괄                                                      (단위 : 건수)

□ 금주 발견 현황

8. GIS배관 성과도 감독대행업무 추진 실적

○ 기  간 : 2014. 06. 23 ～ 06. 30.

○ 총 괄                                                              (단위 : 건수)

○ 사업소별 현황