감독대행 주간실적 보고

(급수 공사)

○ 추진 기간 : 2014. 11. 03 ~ 11. 09.

○ 보고 일시 : 2014. 11. 17.

(주)이 준 엔 지 니 어 링

감독대행 주간 추진실적

( 기간 : 2014. 11. 03 ~  11. 09.)

1. 급수공사 감독대행 현황(총괄)

□ 감독대행                                                     (단위 : 건수)

□ 불용관 정비                                                  (단위 : 건수 )

□ 포장복구 현황

14. 11. 03 ~ 11. 09.

○ 사업소별 포장복구 현황 : 별첨 1.

1-1. 순회 비상주 감독대행자 실적

□ 기  간 : 2014. 11. 10 ～ 2014. 11. 14.(5일간)

□ 현장 순회 실적

○ 현장 점검 : 24개소(강북 : 급수 12건,  강남 : 급수 12건)

○  지도 점검 사항

- 포장 시공단면 및 면적 확인 점검

- 아스팔트 포장공사 시 아스콘 보온관리 등

- 안전관리 상태 점검(안전시설. 작업복 및 안전모 등)

- 새들 분수전 천공 부산물 제거 및 링크립 설치 등 확인지도 점검 사항

○ 지시 사항

- 안전사고 예방 철저지시(교통안내 및 보행자도우미 정위치 근무 철저)

- 자재 점검(KC 인증) 및 공사 완료 후 현장정리 철저

- 수도계량기 보온재 교체 철저(파손 금지 및 발생품 회수 철저)

- 되메우기 시 층 다짐 철저(싱크 홀 발생 사전 예방)

□ 금월 순회기술지원 담당 중점 지도 점검 계획

○ 주요 점검 항목

-포장 시공단면 및 면적 확인 점검

-보도블록 및 아스팔트포장 복구공사 서울시 10계명 준수

-콘크리트 포장공사 골재 및 배합비

-아스팔트 포장공사 시 아스콘 보온관리 등.

○ 기   간 : 2014. 11. 01 ~ 2014. 12. 31.

1-2. 기 타

□ 감독대행자 상호 업무 지원

○ 기 간 : 2014. 11. 03 ~ 11. 09.

○ 업무지원 실적

○ 사업소별 지원 현황 : 별첨 2.

2. 사업소별 감독대행 현황(1.1부터)                               (단위 : 건수)

3. 상수도관 부설현황

□ 공사종류별 관 부설 (금주/누계)                                     (단위 : m)

□ 사업소별 현황 (금주/누계)                                        (단위 : m)

4. 송 ․ 배수관 매설 세부 현황(D=80mm이상)

5. 종방향 불용관 현황

□ 총 괄                                                   (단위:건수)

□ 폐쇄 현황(누계)

◦ 분기점 폐쇄 방법                                                           (단위 : 건수)

◦ 관종별 폐쇄 연장                                                             (단위 : m)

◦ 구경별 폐쇄 연장                                                           (단위 : m)

□ 발견 및 폐쇄 세부 현황(금주)

6. 시정지시 현황

□ 총 괄                                                         (단위 : 건수)

□ 금주 시정지시 세부 현황

7. 개량 대상 배수관 발견 현황

□ 총 괄                                           (단위 : 건수)

□ 금주 발견 현황

8. GIS배관 성과도 감독대행업무 추진 실적

○ 기  간 : 2014. 11. 03 ～ 11. 09.

○ 총 괄                                                              (단위 : 건수)

○ 사업소별 현황