감독대행 주간실적 보고

(급수 공사)

○ 추진기간 : 2014. 03. 24 ~ 03. 30.

○ 보고일시 : 2014. 04. 07.

(주)이 준 엔 지 니 어 링

감독대행 주간 추진실적

( 기간 2014. 03. 24.~ 03. 30.)

1. 급수공사 감독대행 현황(총괄)

□ 감독대행                                                     (단위 : 건수)

□ 불용관 정비                                                  (단위 : 건수 )

□ 포장복구 현황

14. 03. 24 ~ 03. 30.

○ 사업소별 포장복구 현황 : 별첨 1.

1-1. 순회 비상주 감독대행자 실적

□ 기  간 : 2014. 03. 31 ～ 2014. 04. 04(5일간)

□ 현장 순회 실적

○ 현장 점검 : 18개소(강북 : 급수  9건, 강남 : 급수  9건,)

○ 지도점검 사항

- 안전관리(안전원 배치, 안전칸막이 설치, 작업복, 안전모 착용 실태)

- 주요 공정 확인 철저

- 사급자재 관리 상태 점검

- 단수공사 시 홍보 철저 및 가급수시설 설치 철저

○ 지시 사항

- 안전관리 철저지시(보행자도우미 및 교통정리원 고정 배치)

- 자재 창고 점검 철저 지시(사급자재, KC 인증 제품 등)

- 층 다짐 및 공사 후 현장정리 철저(도로 물 청소)

□ 금월 순회기술지원 담당 중점 지도점검 계획

○ 점검 대상

- 안전관리(안전시설, 교통정리원, 보행자도우미, 안전모, 작업복 및 공사장

정리 정돈 상태 등).

- 단수홍보 및 무단수 공사를 위한 가급수시설 설치.

- 새들천공 부산물 제거 및 링크립 설치.

- 사급자재 공급원 승인 여부 및 환경부 KC 인증 마크 확인.

○ 기   간 : 2014. 04. 01 ~ 2014. 05. 30.

1-2. 기 타

□ 감독대행자 상호 업무 지원

○ 기 간 : 2014. 03. 24 ~ 03. 30.

○ 업무지원 실적

○ 사업소별 지원 현황 : 별첨 2.

2. 사업소별 감독대행 현황(1.1부터)                              (단위 : 건수)

3. 상수도관 부설현황

□ 공사종류별 관부설 (금주/누계)                              (단위 : m)

□ 사업소별 현황 (금주/누계)                                    (단위 : m)

4. 송․ 배수관 매설 세부 현황(D=80mm이상)

5. 종방향 불용관 현황

□ 총 괄                                                      (단위:건수)

□ 폐쇄 현황(누계)

◦ 분기점 폐쇄 방법                                                           (단위 : 건수)

◦ 관종별 폐쇄 연장                                                             (단위 : m)

◦ 구경별 폐쇄 연장                                                           (단위 : m)

□ 발견 및 폐쇄 세부 현황(금주)

6. 시정지시 현황

□ 총 괄                                                         (단위 : 건수)

□ 금주 시정지시 세부 현황

7. 개량 대상 배수관 발견 현황

□ 총 괄                                                      (단위 : 건수)

□ 금주 발견 현황

8. GIS배관 성과도 감독대행업무 추진 실적

○ 기  간 : 2014. 03. 24 ～ 03. 30.

○ 총 괄                                                              (단위 : 건수)

○ 사업소별 현황