주요 심사내용

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(신사동 300-56) 건설공사(건축)

□ 사업개요

위 치	은평구 신사동 300-56
공사개요	지상4층, 연면적 221.48㎡
공사기간	2021.07 ~ 2022.04

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	866,899	854,540	12,359	1.42%
건 축	761,473	750,904	10,569	1.40%
기 계	94,926	93,138	1,788	1.88%
가 스	10,500	10,498	2	0.02%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 20종 (감1,966천원)

◦ 일위대가 조정

- 단열재 : 서울형품셈 적용(감601천원)

- 용접식난간설치 : 품셈적용 오류 수정(감3,443천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(신사동 300-56) 건설공사(기계)

□ 사업개요

위 치	서울시 은평구 신사동 300-56
공사개요	지상4층, 연면적 221.48㎡ - 장비설치, 난방배관, 위생설비, 급수급탕, 오배수배관 공사 등
공사기간	2021. 7. ~ 2022. 4

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	94,926	천원
◦	심사금액	:	93,138	천원
◦	조 정 액	:	1,788	천원
◦	조 정 률	:	1.88	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : PVC관(D100 VG2) 외 16종

- PVC관(조달청 단가 적용) (감263천원)

- 샤워부스수전(해바라기샤워기)(조사단가 적용) (감180천원)

- 화장지 걸이(STS)(조사단가 적용) (감21천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(신사동 300-56) 건설공사(가스)

□ 사업개요

위 치	서울시 은평구 신사동 300-56
공사개요	지상4층, 연면적 221.48㎡ - 장비설치, 난방배관, 위생설비, 급수급탕, 오배수배관 공사 등
공사기간	2021. 7. ~ 2022. 4

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	10,500	천원
◦	심사금액	:	10,498	천원
◦	조 정 액	:	2	천원
◦	조 정 률	:	0.02	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 고철 1종

- 고철(조사단가 적용) (감1천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음