주요 심사내용

□ 사 업 명: 긴고랑로 1-110간 사각형거 보수공사(2차)

□ 사업개요

위 치	광진구 긴고랑로 19~1, 110~90 간
공사개요	◦ 규모: □3.7×2.1m~2@□1.2×3.0m~1.5×3.0m, L=398m ◦ 내용: 콘크리트단면보수 A=1,832.72㎡, 방청보수 A=18.3㎡ - 콘크리트단면보수: 벽체(t=30㎜) A=1,468.53㎡ 천장(t=30㎜) A=382.49㎡ - 방청보수 : 벽체 및 천장 A=18.30㎡ 등
공사기간	2021. 8월 ~ 11월(5개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	682,970	천원
◦	심사금액	:	682,790	천원
◦	조 정 액	:	180	천원
◦	조 정 률	:	0.03	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재 조정

- 경유: 1,347.8원/L (2021년 7월 서울지역 대리점 가격) (감 136천원)

- 시멘트: 109원/kg → 105원/kg

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정기술 선정심의 대상 : 심의 완료

◦ 관급자재비, 이설비등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 고용개선지원비는 준공 시 정산 필요