주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도산대로38길 주변외 9개소 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	강남구 도산대로38길 주변외 9개소
공사개요	하수관개량 D250~600㎜, L=1,751m, 맨홀정비 93개소, 빗물받이 설치 160개소 등
공사기간	착공일로부터 2022.10.30.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,709,600	천원
◦	심사금액	:	1,630,420	천원
◦	조 정 액	:	79,180	천원
◦	조 정 률	:	4.6	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 잔토처리운반(집하장→김포): 운반거리,속도조정(서울형품셈)(감20,541천원)

- 빗물받이설치: 거푸집 사용횟수 및 노무품조정(개정품셈)(감20,079천원)

-	단지관접합(D250㎜,D300㎜): 접합품제외[하수관천공및접합 중복,품셈6-6-4)(감4,886천원)

- 흄관접합및부설(D450,D600㎜): 흄관하차 중복 삭제(감1,728천원)

- 차선도색: 주택가할증제외(능률저하포함품)(감506천원)

- 하수관천공및접합(D450,D600㎜): 주택가할증제외(품셈6-1-2)(감730천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템단말기 비용반영(증1,400천원)

- 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료: 제외(전문공사)(감807천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 신호수 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)