주요 심사내용

□ 건 명 : 상도터널 제연설비 설치 소방공사 물품구매

□ 사업개요

품 명	제트팬 등 41품목
구매내용	제트팬, 모터, 선형화재감시기 수신반 등 41품목 구매 설치
사업기간	계약일로부터 150일간

□ 심사결과

○  구매금액: 1,160,297천원

○  심사금액: 1,088,842천원

○  조 정 액:     71,455천원

○  조 정 률:       6.16%

□ 주요 심사내용

○  자재단가 조정: IP WALL CONTROLER 등 4품목

- IP WALL CONTROLER

: 79,200,000원/개 → 75,258,181원/대  [감3,941,819원]

- LED DID: 9,600,000원/대 → 9,504,000원/대  [감96,000원]

- 모듈형 콘솔: 4,490,000원/대 → 4,265,500원/대  [감224,500원]

- 모듈형 선반: 2,770,000원/대 → 2,631,500원/대  [감139,000원]

○  일위대가 조정

-  기계소방 제1호표: 제트팬 설치품 조정(기계4-2-1)  [감22,994,955원]

-  기계소방 제5호표: LED DID 설치품 조정(정보통신9-4-17)  [감1,943,315원]

○  제경비 조정

-  산업안전보건관리비: 5억미만(재료비+직접노무비) 적용  [감10,561,510원]

-  고용개선지원비: 물품구매 발주 미해당  [감8,537,655원]

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음