주요 심사내용

□ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

□ 사업개요

위 치	제2처리장 소화조(5지, 10지), 제3처리장 소화조(C-2-1, D-1-2)
공사개요	ㆍ단면복구 2,428㎡, 표면보수 7,604㎡, 기타 1식
공사기간	착공일로부터 ~ 2019.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,106,555	천원
◦	심사금액	:	2,094,840	천원
◦	절 감 액	:	11,715	천원
◦	절 감 률	:	0.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,387.0원/ℓ → 1,321.3원/ℓ

- 컨테이너(창고 3.0×6.0): 1,870,000원/EA → 1,840,000원/EA

- 백열전구 : 700원/개 → 300원/개

- 산소: 2.2원/ℓ → 1.91원/ℓ

- 아세틸렌: 13,000원/kg → 10,652원/kg

◦ 내역서 및 일위대가 등

- 고압물세척 : 특별인부 → 보통인부

- 기구(공구)손료: 경비 → 재료비

- 공사용조명 설치 및 철거, 임시환기시설 설치·해체: 경비로 조정

- 가설사무실, 가설창고 설치 및 해체: 경비로 조정

◦ 제경비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증: 0.11% → 0.32%(전문, 시설물유지관리)

- 일반관리비: 6.0% → 5.5%(전문, 추정가격 5~30억미만)

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 심의완료

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주