주요 심사내용

□ 공 사 명 : 신월시영아파트 주변 외 3개소 하수관 개량공사

□ 사업개요

위 치	신월7동 984-5~984-1번지 외 3개소
공사개요	하수관로 개량(D450㎜~600㎜), L=476m 등
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	514,406	천원
◦	심사금액	:	496,980	천원
◦	조 정 액	:	17,426	천원
◦	조 정 률	:	3.4	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 상차및토사운반(현장-적치장): 덤프규격 표기 수정(2.5톤→4.5톤)

- 폐기물운반(현장-적치장): 덤프규격조정(2.5톤→4.5톤)(서울형품셈)(감2,232천원)

- 잔토운반(김포매립지): 운반속도 조정(서울시 차량통행속도 보고서)(감1,077천원)

- 도로경계석(블록) 설치, 철거 외 4종: 주택가할증제외(포함품)(감3,498천원)

- 고압수세정: 특별인부→보통인부 조정(감166천원)

- 표면처리: 품셈6-8-5 적용(감2,571천원)

- 제관주입공: 지상작업자할증 조정(감150천원)

- 전자인력관리시스템단말기 비용조정(견적가)(감250천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 별도 인건비 항목으로 계상한 신호수 등은 설계도면에 표기하고

공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

◦ 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비,페기물처리비,이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)